## 一時堆積以外
（作成例）
災害防止措置関係書類（構造基準適合一覧）一時堆積でない場合 | [5 empty] | Ver.1.00
三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第14条第1項に基づく構造基準に適合することを証する書面
【事業名】
【申請者名】
【埋立て等区域の位置】
※1 構造基準（形状及び構造上の基準）に適合しているかを記入する
※2 判断の目安はあくまで簡易的に参考にするもので、詳細は「土砂等の埋立て等の技術基準及び解説」を参照する
※3 適合に判断に至った根拠を記入する
※4 参考となる図面、計算書等を記入するとともに、これら資料を添付する
構造基準の内容 |  |  | 構造基準適合状況
規則別表２ |  | 号 | 構造基準適合・不適合 |  | 適合内容※3 | 備考※4
|  |  | 適合・不適合※1 | 判断の目安※2
(1)埋立て等の構造
| 土砂等の埋立て等の高さ及び土砂等の埋立て等によって生じる法面（擁壁で覆う部分を除く。以下同じ。）の勾配は、次の表の上欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる土砂等の埋立て等の高さ及び下欄に掲げる法面の勾配に定めるものであること。 （次表省略） | 第1号 | 適合・不適合 | ・土砂等の区分は第1～3種を使用し高さ15ｍ以下、法勾配は1:1.8以下（緩い）となっているか。 ・上記以外の場合又は特に必要な場合（「土砂等の埋立て等の技術基準及び解説」p4①～⑤）、安定計算（常時Fs≧1.2,地震時Fs≧1.0）が実施して安全であるか。 | 埋立て等高さ： ｍ 埋立て等法面勾配： 土砂等の区分： | ・安定計算書 ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図
(2)小段の設置
| 土砂等の埋立て等によって生じる法面の高さが五メートル以上である場合にあっては、当該法面の高さが五メートルごとに幅が一メートル以上の小段が設置されること。 | 第2号 | 適合・不適合 | ・法面高さ5メートル毎に幅が1m以上の小段が設置されているか。 |  | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図
(3)傾斜地盤対策
| 著しく傾斜している土地において土砂等の埋立て等を行う場合においては、土砂等の埋立て等を行う前の地盤と土砂等の埋立て等に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講じられること。 | 第3号 | 適合・不適合 | ・基礎地盤（地山）の勾配が1:4.0程度より急な場合、段切りを設ける等、埋立て土砂等の滑動を防ぐよう措置を講じているか。 | 基礎地盤（地山）の勾配： | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図
(4)締固め措置
| 土砂等の埋立て等の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられること。 | 第4号 | 適合・不適合 | ・締固め1層の仕上がり厚さは概ね30cmとなっているか。 ・締固めは建設機械を用いて行う計画となっているか。 |  | ・施工計画書
(5)擁壁工
| 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号）第六条から第十条までの規定に適合すること。 | 第5号 | 適合・不適合 | ・擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令第6条から第10条までの規定に適合しているか。 |  | ・擁壁構造図・計算書
(6)法面保護
| 土砂等の埋立て等によって生じる法面は、石張り、芝張りその他の措置を講ずることにより、風化その他の侵食に対して保護されること。 | 第6号 | 適合・不適合 | ・法面が石張り、芝張り、その他の措置により保護されているか。 ・獣害への対策を検討しているか。 |  | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図
(7)飛散防止措置
| 埋立て等区域（土砂等の埋立て等によって生じる法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置（土砂等の埋立て等が施工されている間における土砂等の飛散防止のための措置を含む。）が講じられること。 | 第7号 | 適合・不適合 | ・法面を除く利用目的が明確でない部分には芝張り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置を行っているか。 |  | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図
(8)軟弱地盤対策
| 埋立て等区域及び施設設置区域の地盤について、滑りやすい土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に滑り、沈下又は隆起が生じないように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。 | 第8号 | 適合・不適合 | ・検討に必要な地盤調査等を行っているか。 ・調査の結果、軟弱地盤と判断された場合、適切な対策の検討を行っているか。 |  | ・地盤調査書 ・沈下量、安定性の検討等
(9)湧水・浸透水の排除措置
| 埋立て等区域の地盤の高さが周辺より低い土地、斜面の下方に位置する土地及び谷又は沢状の土地など地表水が集中しやすい地形の土地において土砂等の埋立て等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効かつ速やかに排除できるよう、地下排水工等の排水施設の設置その他の必要な措置が講じられること。 | 第9号 | 適合・不適合 | ・地表水が集中しやすい土地において、湧水又は浸透水が排除される排水施設の設置等の対策を講じているか。 ・排水能力は確保されているか。 ・排水構造物の構造は応力に耐えられるんのか。 ・地表水の排除と合わせて系統的に排水施設を計画しているか。 |  | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図 ・排水計画図 ・排水施設構造図・計算書
(10)地表水の排除
| 雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設（土砂等の埋立て等が施工されている間における排水施設を含む。）が設置されること、及び排水施設の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。 | 第10号 | 適合・不適合 | ・地表水を支障なく流下させる計画となっているか。 ・湧水、浸透水の排除と合わせて系統的に排水施設を計画しているか。 ・流域面積は適切か。 ・排水路の断面は流量計算により支障なく流下させるものか。 ・流量計算に用いる係数等（流出係数、降雨強度、集水区域面積、到達時間、粗度係数等）は技術基準から引用しているか。 ・排水路等の構造は応力に耐えれるものか。 |  | ・流域図 ・排水計画図 ・排水施設構造図・計算書
(11)沈砂池等の措置
| 埋立て等区域外に土砂等が流出しないように、沈砂池（土砂等の埋立て等が施工されている間における沈砂池を含む。）の設置その他の土砂等の流出を防止するための必要な措置が講じられること。 | 第11号 | 適合・不適合 | ・沈砂池の容量は技術基準（流出土砂量150㎥/ha/年 5年分）に従って算出しているか。 ・防災沈砂池の容量は技術基準（流出土砂量300㎥/ha/年 年単位）に従って算出しているか。 ・沈砂池、防災沈砂池の構造は安全なものか。 ・埋立て等面積が1ha未満であって沈砂池、防災沈砂池を省く場合は、流出防止が図られているか。 |  | ・沈砂池構造図・計算書
(12)調整池等の措置
| 下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池（土砂等の埋立て等が施工されている間における調整池を含む。）その他の施設が設置されること。 | 第12号 | 適合・不適合 | ・埋立て等面積が1ha以上かつ洪水調整容量500㎥以上の場合、調整池の設置を計画しているか。 ・洪水調整池の計画及び構造は「宅地等開発事業に関する技術マニュアル1章洪水調整池」に準じているか。 ・狭窄地点、流域の設定は適切か。 ・余水吐の能力は100年確率降雨のピーク流量の1.2倍以上となっているか。 |  | ・調整池構造図・計算書 ・洪水調整計画 ・排水能力の変化地点、狭窄地点の断面形状がわかる写真
(13)工事の施工・管理
| 土砂等の埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂等の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生しないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が土砂等の埋立て等に先行して実施されるものとなっていること。 | 第13号 | 適合・不適合 | ・防災計画書には防災計画平面図、仮排水計画、土砂等流出防止計画、防止施設標準図及び構造図、防災工事工程表が記載されており、施行中の災害防止の観点から内容が適切か。 ・施工計画書には計画工程表、使用機械、施工方法、品質管理計画、緊急時の体制、管理責任者の権限・勤務形態が記載されており、内容が計画を反映してものとなっているか。 |  | ・防災計画書 ・施工計画書

## 一時堆積
（作成例）
災害防止措置関係書類（構造基準適合一覧）一時堆積の場合 | [5 empty] | Ver.1.00
三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第14条第1項に基づく構造基準に適合することを証する書面
【事業名】
【申請者名】
【埋立て等区域の位置】
※1 構造基準（形状及び構造上の基準）に適合しているかを記入する
※2 判断の目安はあくまで簡易的に参考にするもので、詳細は「土砂等の埋立て等の技術基準及び解説」を参照する
※3 適合に判断に至った根拠を記入する
※4 参考となる図面、計算書等を記入するとともに、これら資料を添付する
構造基準の内容 |  |  | 構造基準適合状況
規則別表３ |  | 号 | 構造基準適合・不適合 |  | 適合内容※3 | 備考※4
|  |  | 適合・不適合※1 | 判断の目安※2
(1)埋立て等の構造
| 一 土砂等の埋立て等の高さが五メートル以下であること。 二 土砂等の埋立て等によって生じる法面の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が二メートル以上の勾配であること。 | 第1号 第2号 | 適合・不適合 | ・高さ5ｍ以下、法勾配は1:2.0以下（緩い）となっているか。 | 埋立て等高さ： ｍ 埋立て等法面勾配： 土砂等の区分： | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図
(2)傾斜地盤対策
| 三 埋立て等区域の土地の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が十メートル以上であること。ただし、埋立て等区域外への土砂等の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして知事が認める場合は、この限りでない。 | 第3号 | 適合・不適合 | ・埋立て等区域の土地の勾配は1:10以下（緩い）となっているか。 | 基礎地盤（地山）の勾配： | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図
(3)軟弱地盤対策
| 四 別表第二の第八号、第十号、第十一号及び第十二号の規定に適合すること。 （埋立て等区域及び施設設置区域の地盤について、滑りやすい土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に滑り、沈下又は隆起が生じないように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。） | 第4号 | 適合・不適合 | ・検討に必要な地盤調査等を行っているか。 ・調査の結果、軟弱地盤と判断された場合、適切な対策の検討を行っているか。 |  | ・地盤調査書 ・沈下量、安定性の検討等
(4)地表水の排除
| 四 別表第二の第八号、第十号、第十一号及び第十二号の規定に適合すること。 （雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設（土砂等の埋立て等が施工されている間における排水施設を含む。）が設置されること、及び排水施設の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。） | 第4号 | 適合・不適合 | ・地表水を支障なく流下させる計画となっているか。 ・湧水、浸透水の排除と合わせて系統的に排水施設を計画しているか。 ・流域面積は適切か。 ・排水路の断面は流量計算により支障なく流下させるものか。 ・流量計算に用いる係数等（流出係数、降雨強度、集水区域面積、到達時間、粗度係数等）は技術基準から引用しているか。 ・排水路等の構造は応力に耐えれるものか。 |  | ・流域図 ・排水計画図 ・排水施設構造図・計算書
(5)沈砂池等の措置
| 四 別表第二の第八号、第十号、第十一号及び第十二号の規定に適合すること。 （埋立て等区域外に土砂等が流出しないように、沈砂池（土砂等の埋立て等が施工されている間における沈砂池を含む。）の設置その他の土砂等の流出を防止するための必要な措置が講じられること。） | 第4号 | 適合・不適合 | ・沈砂池の容量は技術基準（流出土砂量150㎥/ha/年 5年分）に従って算出しているか。 ・防災沈砂池の容量は技術基準（流出土砂量300㎥/ha/年 年単位）に従って算出しているか。 ・沈砂池、防災沈砂池の構造は安全なものか。 ・埋立て等面積が1ha未満であって沈砂池、防災沈砂池を省く場合は、流出防止が図られているか。 |  | ・沈砂池構造図・計算書
(6)調整池等の措置
| 四 別表第二の第八号、第十号、第十一号及び第十二号の規定に適合すること。 （下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池（土砂等の埋立て等が施工されている間における調整池を含む。）その他の施設が設置されること。） | 第4号 | 適合・不適合 | ・埋立て等面積が1ha以上かつ洪水調整容量500㎥以上の場合、調整池の設置を計画しているか。 ・洪水調整池の計画及び構造は「宅地等開発事業に関する技術マニュアル1章洪水調整池」に準じているか。 ・狭窄地点、流域の設定は適切か。 ・余水吐の能力は100年確率降雨のピーク流量の1.2倍以上となっているか。 |  | ・調整池構造図・計算書 ・洪水調整計画 ・排水能力の変化地点、狭窄地点の断面形状がわかる写真
(7)工事の施工・管理
| 五 土砂等の埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂等の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生しないよう、沈砂池等の防災工事が土砂等の埋立て等に先行して実施されるものとなっていること。 | 第5号 | 適合・不適合 | ・防災計画書には防災計画平面図、仮排水計画、土砂等流出防止計画、防止施設標準図及び構造図、防災工事工程表が記載されており、施行中の災害防止の観点から内容が適切か。 ・施工計画書には計画工程表、使用機械、施工方法、品質管理計画、緊急時の体制、管理責任者の権限・勤務形態が記載されており、内容が計画を反映してものとなっているか。 |  | ・防災計画書 ・施工計画書
(8)緩衝地帯等の措置
| 六 埋立て等区域の周辺に、土砂等の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯の設置その他の措置が講じられること。 | 第6号 | 適合・不適合 | ・埋立て等区域の周辺に緩衝地帯又はその他の措置が講じられているか。 |  | ・現況平面図 ・計画平面図 ・現況断面図 ・計画断面図