## Sheet1
第１号様式（実施要綱第５条第２項）
環境の保全等に関する法令確認表
確認日 令和 年 月 日
申請者（社）名
工場等の名称
法令等 |  | 確認項目 |  | 申請者確認欄 （該当箇所に○をつける）
|  |  | 確認する資料等（例） | 該当なし＊ | 該当なし | 該当あり
[6 empty] | 適 | 否
大気汚染防止法 | ばい煙 | ばい煙発生施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届、構造等変更届（すべて）
氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 排出基準等の遵守状況（測定結果・頻度等） | 排出基準遵守の確認（3年分）
測定頻度遵守の確認（3年分）
測定結果の記録保存（3年分）
| 一般粉じん | 一般粉じん発生施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届、構造等変更届（すべて）
氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 使用及び管理状況 | 適切か否かの確認（構造、使用、管理に関する基準）（現存施設）
| 特定粉じん | 建物に含まれる特定建築材料の有無の把握 | 実施の有無（現存施設）
| VOC | VOC排出施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届、構造等変更届（すべて）
氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 排出基準等の遵守状況（測定結果・頻度等） | 排出基準遵守の確認（3年分）
測定頻度遵守の確認（3年分）
| 水銀 | 水銀排出施設設置届出等の届出状況 | 現存施設の設置（使用）届、構造等変更届（すべて）
氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 排出基準等の遵守状況（測定結果・頻度等） | 排出基準遵守の確認（3年分）
測定頻度遵守の確認（3年分）
|  | 要排出抑制施設の設置者の自主的取組（公表内容） | 排出抑制措置の実施状況及び評価を公表しているか
ダイオキシン類対策特別措置法 |  | 特定施設設置等の届出状況 | 現存施設の設置届、構造等変更届（すべて）
氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 排出基準等の遵守状況（設置者による測定） | 排出基準遵守の確認（3年分）
測定頻度遵守の確認（3年分）
|  | 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理 | ばいじん等に含まれるダイオキシン類の量が基準以内であることの確認
|  | 設置者による測定及び県への報告（法第28条） | 実施の有無
自動車NOx・PM法 （自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法） |  | 事業所・事業場の対象地域内外の確認 | 法該当の確認（対象地域の場合「適」を選択）
|  | （対象地域の場合） 使用している全ての車両の状況（車検証の確認） | 適合車使用の確認
|  | （対象地域の場合） 「使用の本拠の位置」の確認 | 事業場の住所との整合
|  | （対象地域の場合） 自動車使用管理計画書等の提出 | 提出の有無
水質汚濁防止法 | 特定施設 | 特定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届、構造等変更届（すべて）
氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 排水基準の遵守状況（測定結果・頻度等） | 排水基準遵守の確認（3年分）
測定頻度遵守の確認（3年分）
測定結果の記録保存（3年分）
| 貯蔵指定施設 | 貯蔵指定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届、構造等変更届（すべて）
氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 構造等の基準遵守状況及び定期点検 | 基準遵守の確認（直近分）
定期点検の実施、結果記録の保存（3年分）
浄化槽法 |  | 浄化槽の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 設置届、浄化槽設置調書（すべて）
浄化槽管理者変更報告の提出（直近分）
廃止届の提出（すべて）
|  | 法定検査受検状況 | 受検していれば「適」を選択
|  | 保守点検実施状況 | 実施していれば「適」を選択
|  | 清掃実施状況 | 実施していれば「適」を選択
騒音規制法 |  | 特定施設設置等の届出状況 | 現存施設の設置届（すべて）
現存施設の氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 規制基準等の遵守状況 | 規制基準遵守の確認（直近分）
|  | 特定施設の台数 | 現状の確認
振動規制法 |  | 特定施設設置等の届出状況 | 現存施設の設置届（すべて）
現存施設の氏名等変更届（直近分）
廃止届（直近分）
|  | 規制基準等の遵守状況 | 規制基準遵守の確認（直近分）
悪臭防止法 |  | 規制基準の遵守状況 | 測定結果の確認（直近分）
|  | 臭気調査実施の有無 | 実施の有無（直近分）
土壌汚染対策法 | 処理業 | 汚染土壌処理業の許可の有無 | 許可証（直近分）
廃棄物処理法 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律） | 一般廃棄物 | 収集運搬業の許可の有無 | 許可証（直近分）
|  | 処分業の許可の有無 | 許可証（直近分）
|  | 処理施設の許可の有無 | 許可証（直近分）
|  | 一般廃棄物処理施設の維持管理基準の遵守 | 維持管理基準遵守の確認
|  | 処理基準の遵守 | 処理基準遵守の確認
|  | 保管基準の遵守 | 保管基準遵守の確認（飛散、流出しないこと等の確認）
| 産業廃棄物 | 収集運搬業の許可の有無 | 許可証（直近分）
|  | 処分業の許可の有無 | 許可証（直近分）
|  | 処理施設の許可の有無 | 許可証（直近分）
|  | 産業廃棄物処理施設の維持管理基準の遵守 | 維持管理基準遵守の確認
|  | 帳簿の備付け | ５年分
|  | 処理基準の遵守 | 現状と許可申請時との整合性（許可業者）
処理基準遵守の確認
|  | 保管基準の遵守 | 保管基準遵守の確認（保管場所の掲示、保管量、保管状況等の確認）
|  | 保管場所の届出の有無 | 現在届出をしているものに限る
|  | マニフェストの保管 | ５年分
|  | 委託契約書の保管 | 現行契約書
|  | マニフェスト報告の提出（年1回） | マニフェスト報告（５年分）
|  | 1000t以上の排出事業者 産業廃棄物適正管理計画の作成 | 計画の有無（直近分）
| 有害使用済機器 （施行H30.4.1 なお、既存有害使用済機器取扱業者はH30.9.30まで届出猶予） | 有害使用済機器の取扱いの有無 | 有害使用済機器取扱いの確認
|  | 保管・処分の届出の有無 | 届出
|  | 処理基準の遵守 | 処理基準遵守状況の確認
|  | 帳簿の備え付け | ５年分
PCB特別措置法 （ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法） |  | PCB特別措置法に係る届出（保管・処分等） | 届出の有無
|  | 保管基準の遵守 | 保管基準遵守の確認（特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等）
自動車リサイクル法 （使用済自動車の再資源化等に関する法律） | 登録・許可 | 解体業許可の状況 | 現行許可の確認
|  | 破砕業許可の状況 | 現行許可の確認
|  | 引取業者登録の状況 | 現行登録の確認
|  | フロン類回収業者登録の状況 | 現行登録の確認
|  | フロン類回収の年次報告 | 年次報告の確認
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |  | 小規模事業者に該当するかの確認 | 常時使用する従業員が21人以上であるかの確認
|  | 特定工場（特定事業者）であるかの確認 | 上欄で「適」かつ ばい煙発生施設又は汚水等排出施設が設置されており、排出ガス量が4万N立方メートル／時以上、もしくは、排出水量が1万立方メートル／日以上であるかの確認 騒音発生施設又は粉じん発生施設の有無の確認
|  | 公害防止統括者（代理者）の選任、死亡・解任届出の状況（選任状況と届出内容との整合性） | 届出の有無、選任状況の確認
|  | 公害防止主任管理者（代理者）の選任、死亡・解任届出の状況（選任状況と届出内容との整合性） | 届出の有無、選任状況の確認
|  | 公害防止管理者（代理者）の選任、死亡・解任届出の状況（選任状況と届出内容との整合性） | 届出の有無、選任状況の確認
フロン排出抑制法 （フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律） |  | 廃棄時の第一種フロン類充塡回収業者への委託及び行程管理票の保存 | 行程管理票（回収依頼書または委託確認書、引取証明書）の確認（3年分）
|  | 3か月に1回以上の簡易点検 | 点検整備記録簿の確認
|  | エアコンの圧縮機出力が7.5kW以上50kW未満なら3年に1回以上、50kW以上なら1年に1回以上の定期点検 | 点検整備記録簿の確認
|  | 冷蔵・冷凍機器の圧縮機出力が7.5kW以上なら、1年に1回以上の定期点検 | 点検整備記録簿の確認
|  | 点検整備記録簿の作成・保存 | 点検整備記録簿の確認
|  | フロン類算定漏えい量等の報告 | 事業所管大臣への報告の有無を確認
水道法 | 専用水道 | 申請状況（現状と申請内容との整合性） | すべて
|  | 水質基準の遵守状況（測定結果・頻度等） | 測定基準遵守の確認（3年分）
測定頻度の状況確認（3年分）
三重県小規模水道条例 | 小規模水道条例 | 申請状況（現状と申請内容との整合性） | すべて
|  | 水質基準の遵守状況（測定結果・頻度等） | 測定基準遵守の状況確認（3年分）
測定頻度の状況確認（3年分）
環境影響評価法 |  | 対象事業の有無 | 現在、対象となっている事業を確認
三重県環境影響評価条例 |  | 対象事業の有無 | 現在、対象となっている事業を確認
化学物質排出把握管理促進法 （特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律） | 共通 | 届出対象事業者に該当するかの確認 （対象業種、従業員数、事業所の要件） | 現状の確認
| 第一種指定化学物質取扱 | 排出量、移動量の把握 | 現状の確認
|  | PRTR届出書提出状況の確認 | 現状の確認
| 指定化学物質取扱事業者 | 化管法SDS制度実施状況の確認 | 現状の確認
工業用水法 |  | 届出状況 | すべて
三重県生活環境の保全に関する条例 | ばい煙 | 指定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届（すべて）
|  | 排出基準等の遵守状況（測定結果の記録保存、排出基準への適合状況確認） | 3年分
| 炭化水素系物質 | 指定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届（すべて）
|  | 指定施設の構造又は装置についての確認 | 現存施設
| 粉じん | 指定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届（すべて）
|  | 指定施設の構造並びにその使用及び管理の確認 | 現存施設
| 汚水 | 指定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届（すべて）
|  | 測定結果・頻度等 | 3年分
| 騒音 | 指定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届（すべて）
|  | 指定施設の台数 | 現状の確認
|  | 規制基準の遵守状況 | 規制基準遵守の確認
| 振動 | 指定施設の届出状況（現状と届出内容との整合性） | 現存施設の設置届（すべて）
|  | 指定施設の台数 | 現状の確認
|  | 規制基準の遵守状況 | 規制基準遵守の確認
| 揚水 | 揚水設備の届出・許可状況（現状と届出・許可内容との整合性） | 現存施設の設置届（すべて）
| 土壌汚染 | 土地の形質変更時の調査等の記録 | すべて
|  | 有害物質使用特定施設における調査等の記録 | すべて
三重県地球温暖化対策推進条例 |  | 地球温暖化対策計画書の提出 | 直近分
|  | 地球温暖化対策実施状況報告書の提出 | 直近分
三重県産業廃棄物条例 （三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例） |  | 廃棄物の場外保管届 | 現存施設の設置届（すべて）
|  | 委託処分先の能力等確認の記録 | ５年分
|  | 産業廃棄物の処理状況等の報告 | ５年分
|  | PCB廃棄物の事故の報告 | すべて
三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例 |  | 3000㎡以上の土砂等の埋立て等の許可の有無 | 許可証（直近分）
行政処分の有無（欄が不足する場合追加してください）
行政処分の有無 | 法令名 |  | 内容