## 帳簿書類一覧
備付け帳簿書類の一覧表
区分 | 帳 簿 書 類 | 様 式 | 内 容 |  |  | 保存期間
図 面 | 建築物の配置図 |  | 敷地内の建物の位置・方向・公道の位置 |  |  | 永 久
| 建築物の平面図 |  | 各階平面図 |  |  | 永 久
| 建築物の断面図 |  | 正面・側面図 |  |  | 永 久
| 空調設備の断面系統図 |  | 設備配置を含む空調ダクト系統図 |  |  | 永 久
| 空調設備の平面系統図 |  | 設備配置を含む空調ダクト系統図 |  |  | 永 久
| 給排水設備の断面系統図 |  | 設備配置を含む給排水系統図 |  |  | 永 久
| 給排水設備の平面系統図 |  | 設備配置を含む給排水系統図 |  |  | 永 久
主要機器設備 |  |  |  | 設置場所
| 主要空調機器の一覧表 |  | 空気調和器、冷却器等の | 能 力 | 等 | 永 久
系 統
| 主要飲料水等給水設備の一覧表 |  | 受水槽・高架水槽・ポンプ等の | 設置場所 | 等 | 永 久
能 力
| 主要雑用水給水設備の一覧表 |  | 雑用水槽・ポンプ等の | 設置場所 | 等 | 永 久
能 力
| 主要排水設備の一覧表 |  | 汚水槽・雑排水槽・ポンプ等の | 設置場所 | 等 | 永 久
能 力
維持管理に関する帳簿書類 | 空調設備整備計画表 | 別表１ | 年間の点検・整備の計画 |  |  | ５年間
| 空調設備整備記録表 | 別表２ | 点検・整備の記録 |  |  | ５年間
| 空気環境等測定記録表 | 別表３ | 環境衛生管理基準による室内空気の測定記録 |  |  | ５年間
| 給排水設備整備計画表 | 別表４ | 年間の点検・整備の計画 |  |  | ５年間
| 給排水設備整備記録表 | 別表５ | 点検・整備の記録 水質検査結果の記録 |  |  | ５年間
| 給水（飲料水、雑用水）の残留塩素測定記録表 | 別表６ | 残留塩素の測定記録 |  |  | ５年間
| 清掃（廃棄物処理を含む）実施計画表 | 別表７ | 日常及び定期清掃計画 並びに廃棄物処理計画 |  |  | ５年間
| 清掃（廃棄物処理を含む）記録表 | 別表８ | 上記の実施記録 |  |  | ５年間
| ねずみ・こん虫等防除計画表 | 別表９ | 種別による年間防除計画 |  |  | ５年間
| ねずみ・こん虫等防除記録表 | 別表１０ | 上記の実施記録及び生存状況点検記録 |  |  | ５年間
| 防錆剤使用記録表 | 別表１１ | 点検・整備の記録 水質検査結果の記録 |  |  | ５年間
| 確認書 | 別表１２ | 建築物環境衛生管理技術者が兼務有の場合 （※令和４年４月１日以降、新たに兼任することとなった場合に必要） |  |  | 選任期間中
| その他維持管理に関し必要な書類 |  |  |  |  | ５年間

## 別表１
別表１
空調設備点検・整備計画表
（ 年）
作業内容 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
空気環境測定
記入方法 | ４月: 作業内容については、各建築物の実情に合わせた項目を記入すること。
| [例] | ・空調機器内外の点検、整備 |  |  |  | ・エアフィルターの洗浄、交換 |  |  |  | ・ダクトの点検、整備
|  | ・冷温水コイルの清掃 |  |  |  | ・吹出口、吸入口の清掃

## 別表２
別表２
空調設備点検・整備記録表
（ 年 月 日）
項目
場所
記入方法 | 項目欄については、別表１の作業内容に準じたものとする。

## 別表３
別表３
空気環境測定記録表
[6 empty] | 測定 年月日 |  |  | 天候 |  | 測定機関
測定実施者
| 測定項目 | 温度 |  | 相対湿度 | 気流 | 二酸化炭素 |  | 一酸化炭素 |  | 浮遊粉じん量 |  | ホルムアルデヒド |  | 備考
測定場所 | 測定時刻 | 乾球 | 湿度 |  |  | 測定値 | 平均 | 測定値 | 平均 | 測定値 | 平均 | 測定値 | 平均
外気取入口
環境衛生管理基準 |  | 18℃～28℃ (外気との温度差を著しくしない) |  | 40%～70% | 0.5m/s以下 | 1000ppm以下 |  | 6 ppm以下 |  | 0.15mg/㎥以下 |  | 0.1mg/㎥以下
測定機器

## 別表４
別表４
給排水設備整備計画表
（ 年）
作業内容 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
給水設備 | 受水槽点検・清掃
高架水槽点検・清掃
ポンプ関係点検・整備
給水管関係点検・整備
貯湯槽点検・整備
雑用水槽点検・整備
飲料水水質検査
排水設備 | 浄化槽点検・清掃
雑排水槽点検・清掃
ポンプ関係点検・整備
排水管関係点検・整備

## 別表５－１
別表５－１
給水設備点検・整備記録表
（ 年）
飲料水給水設備 | [6 empty] | 雑用水給水設備
| 点検 年月日 |  | 清掃 年月日 |  | 点検・清掃 実施機関名 | 備考 |  | 点検 年月日 |  | 清掃 年月日 |  | 点検・清掃 実施機関名 | 備考
受水槽 | [6 empty] | 受水槽
高架水槽 | [6 empty] | ポンプ関係
貯湯槽 | [6 empty] | 給水管関係
ポンプ関係
給水管関係
水質検査関係 | 採水 月日時 | 採水場所 |  | 検査 月日時 | 検査実施 機関名 | 検査項目 | 水質検査関係 | 採水 月日時 | 採水場所 |  | 検査 月日時 | 検査実施 機関名 | 検査項目

## 別表５－２
別表５－２
排水設備点検・整備記録表
（ 年）
排水設備
| 点検年月日 | 清掃年月日 | 点検・清掃 実施機関名 | 備考
浄化槽
雑排水槽
ポンプ関係
排水管関係

## 別表６
別表６
飲料水・雑用水残留塩素測定記録表
（ 年）
測定場所
月日 | 曜日 | 時刻 | 遊離 残留塩素 | 測定者 | 月日 | 曜日 | 時刻 | 遊離 残留塩素 | 測定者

## 別表７
別表７
清掃実施計画表
（ 年）
清掃実施計画 | [16 empty] | 廃棄物処理計画
|  | 作業箇所 | 共用区域 | [7 empty] | 専用区域 | [7 empty] | 一般ゴミ | 再生ゴミ | 廚芥
|  |  | 玄関ホール ロビー | エレベータ | 廊下 | 階段 | 給湯室 | 便所 洗面所 | 屋上 屋外 | 喫煙室 | 事務室 | 会議室 | 応接室 | 役員室 | 食堂 喫茶室 | 守衛室
作業種別
日常清掃 | 床の掃き掃除 |  | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 発生場所
| 便所の清掃 | [6 empty] | 1/日
| 紙くず、ごみ処理 |  | 1/日 |  |  |  |  | 1/日 |  | 1/日
| 茶がら、廚芥処理 | [5 empty] | 1/日 | [9 empty] | 集積場所 | 場所
壁面の清掃
| マット掃除 |  | 1/日
責任者
構造
定期清掃 | 床面ワックス塗装 |  | 1/月 |  | 1/月 | 1/月 |  |  |  |  | 1/月 | 1/月 | 1/月 | 1/月 | 1/月 | 1/月
| 窓ガラスふき |  | 1/月 |  | 1/月 | [5 empty] | 1/月 | 1/月 | 1/月 | 1/月 | 1/月 | 1/月
| 高所ほこり払い |  | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 処理先 |  | ○○市 | ○○会社 | ○○会社
| マットの洗浄 |  | 1/月
| 排水溝掃除 | [6 empty] | 1/週
[17 empty] | 処理日 |  | ○回/週 | ○回/週 | ○回/週
記入方法 作業種別、作業箇所については、各建築物の実情に合わせた項目を記入すること。

## 別表８
別表８
清掃実施記録表
（ 年 月 日）
清掃実施計画 | [16 empty] | 廃棄物処理計画
|  | 作業箇所 | 共用区域 | [7 empty] | 専用区域 | [7 empty] | 一般ゴミ | 再生ゴミ | 廚芥
|  |  | 玄関ホール ロビー | エレベータ | 廊下 | 階段 | 給湯室 | 便所 洗面所 | 屋上 屋外 | 喫煙室 | 事務室 | 会議室 | 応接室 | 役員室 | 食堂 喫茶室 | 守衛室
作業種別
日常清掃 | 床の掃き掃除 | [15 empty] | 発生場所
便所の清掃
紙くず、ごみ処理
| 茶がら、廚芥処理 | [15 empty] | 集積場所 | 場所
壁面の清掃
マット掃除
責任者
処理先
定期清掃 | 床面ワックス塗装
窓ガラスふき
| 高所ほこり払い | [15 empty] | 処理日
マットの洗浄
排水溝掃除

## 別表９
別表９
ねずみ・こん虫等生息状況調査・防除計画表
（ 年）
種別 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
生息状況調査計画 | ネズミ
ゴキブリ
蚊
ハエ
防除計画 | ネズミ
ゴキブリ
蚊
ハエ
記入方法: 月別に、生息状況調査場所及び防除場所を記入すること。
(例) 1F食堂、1Fごみ集積所、2F～5F事務室 等

## 別表１０
別表１０
ねずみ・こん中等生息状況調査・防除記録表
種別
場所
実施年月日
実施機関
作業内容
使用薬剤名及び数量 (防除の場合)
効果 又は 調査結果 (生息状況調査の場合)

## 別表１１
別表１１
防錆剤使用記録表
（ 年）
| 点検 |  | 整備 |  | 補修
作業内容
実施者名
年月日
使用防錆剤名 |  |  |  | 防錆剤管理責任者名
防錆剤注入方法 |  |  |  | 防錆剤注入年月日
検査実施機関 |  |  |  | 検査方法
採水場所
採水日時
検査日時
検査結果
検査回数 | 注入初期においては７日に１回、定常期においては２ヶ月に１回実施すること。
防錆剤含有率 | 定常期 | リン酸塩を主成分とするものはP2O5として、ケイ酸塩を主成分とするものはSiO2として、
両者の混合物を主成分とするものはその合計として、それぞれ5mg/lを超えないこと。
| 注入初期 | 上記いずれの場合においても、15mg/lを超えないこと。

## 別表１２
別表１２
確認書
（※赤字は記入例）
１ 建築物環境衛生管理技術者の情報
（氏名） |  | （免状番号）
（住所）
建築物環境衛生管理技術者以外の業務がある場合は、その業務に従事する時間 |  |  | ※（例）週○日
２ 所有している特定建築物の情報
①名称、所在地、選任年月日及び当該特定建築物の維持管理状況 |  | ※（例） ○○ビル （東京都千代田区○-○）
（選任年月日） 令和○年○月○日
（維持管理状況） 良好
①の特定建築物における建築物環境衛生管理技術者として従事する時間 |  |  | ※（例）週○日
②名称、所在地、選任年月日及び当該特定建築物の維持管理状況 |  | ※二棟以上の所有している特定建築物に選任している場合は、本欄に記載する。
②の特定建築物における建築物環境衛生管理技術者として従事する時間
３ 所有していない他の特定建築物の情報
（１）現在選任されている他の特定建築物
名称、所在地及び選任年月日 | ※（例） ▲▲ビル （東京都港区○-○）
（選任年月日） 令和○年○月○日
上記の特定建築物における建築物環境衛生管理技術者として従事する時間 |  |  | ※（例）週○日
※他の特定建築物所有者等から提供された情報は、本書面と一緒に保存すること（（２）の特定建築物についても同様。）。
（２）新たに選任を受ける他の特定建築物
名称、所在地及び選任される年月日 | ※（例） ●●ビル （東京都千代田区●-●）
（選任される年月日） 令和○年○月○日
上記の特定建築物における建築物環境衛生管理技術者として従事する時間 |  |  | ※（例）週○日
４ 特定建築物維持管理権原者の意見聴取の有無 （ 有 ・ 無 ）
特定建築物維持管理権原者の氏名 |  | 意見聴取した年月日
※特定建築物維持管理権原者がいない場合は、欄外の「無」に○を記載する。
※特定建築物維持管理権原者の意見は本書面とは別に作成し、本書面と一緒に保存すること。
上記の建築物環境衛生管理技術者が、業務の遂行に支障がないことを確認した。
令和 年 月 日
（特定建築物所有者等氏名）○○ ○○
令和 年 月 日
（建築物環境衛生管理技術者氏名）●● ●●