## 目的と課題
資料１「三重県共通機能基盤の目的と課題」
背景
・三重県では、平成21年度に中小システム向けの仮想化統合サーバを構築し、令和元年度の再構築を経て、令和5年3月末時点で、統合サーバ上には約46システム約212サーバのシステムが稼働している。 ・上記統合サーバ以外にも、仮想化技術を利用したリモート保守環境を整備し、約25システムで利用している。 ・令和元年度に再構築した統合サーバは、Oracle等ライセンス数がハードウェアのスペックに依存するソフトウェアを稼働させないメイン環境にホストサーバを9台（うち1台がスタンバイ）、Oracle等ライセンス数がハードウェアのスペックに依存するソフトウェアを稼働させるためのサブ環境にホストサーバを2台（うち1台がスタンバイ）設置している。メイン環境とサブ環境は、別の仮想化ソフトウェアを使用することにより、仮想マシンが双方向ともに移動できないようになっている。 ・今後、さらなるコスト削減を目指すためにクラウドサービスを利用したサーバ統合化も検討している。 ※解決策（提案してほしいこと）内の【重点提案項目】は、重点的に提案を必要としている項目です。
目的 | 課題 | 問題点 | 解決策（提案してほしいこと）
三重県の全庁情報システムにおいてさらなるコスト削減を目指す。 | サーバ統合化を推進し、割り勘効果（コスト削減効果）を創出する。 | 現行の統合サーバについては、常駐SEを設置していないため、サーバ統合化の拡大に伴う運用保守業務の増加及び、情報システム課の業務負荷が懸念される。 | 【重点提案項目】 統合サーバの運用保守体制について提案してほしい。
|  | システムの中には、画像データ等、大容量のファイルを保有するものがあり、ディスク容量が肥大化し、ストレージの費用が高くなる可能性がある。 | 重複排除機能等を実装する高性能なストレージが必要な業務と標準的なストレージでも問題ない業務とで分類する等、ストレージの費用を削減する提案がほしい。
|  | データベースソフトウェア等のミドルウェアについて、高可用性機能を使用することで、ライセンス費用が高額になる可能性がある。 | 統合サーバにおけるデータベースソフトウェア等のミドルウェアのコスト削減対策について提案がほしい。
|  | 県が事前に統合サーバのリソースを保有するにあたって、今後必要となるリソースの算出が困難であり、結果として無駄なコストが発生する可能性がある。 | ハードウェアについては県が資産保有しない形で柔軟に必要なリソースを払い出す仕組みの提案がほしい。なお、ソフトウェアライセンスに関しても、県があらかじめ保有する方がコストメリットがあるのか、そうでないなのか提案が欲しい。
| オラクルライセンス形態へ対応する必要がある。 | 現行のOracle Databaseのライセンス形態では、複数の物理サーバーを用いた仮想環境でのHA構成をとるとライセンス料が高くなる。 | 【重点提案項目】 再構築後ではオラクル以外用とオラクル用の2系統のストレージにするなどの提案が欲しい。
全庁情報システムの安定稼働を目指す。 | 大規模システムについては、システム停止に伴う影響が大きいため、高いサービスレベルの統合サーバ環境を提供する必要がある。 | 共通機能基盤では、コンポーネントが増え、運用監視が煩雑になっている。また、責任範囲が複雑であり、障害原因の特定に時間を要する。 | 将来予測を含めたリソースの管理や統合的なログ管理、障害発生箇所の特定を含めた、早期問題解決の仕組みや体制に関する提案をしてほしい。
|  | サーバ仮想化製品の最新技術動向や構築手法を網羅的に把握できず、最適な設計・構築が行われていないことにより、様々な障害や問題発生等が起こる可能性がある。 | 安定した構築作業を実施するために、設計内容のレビューなど、品質を担保するための体制に関する提案をしてほしい。
|  | 業務への影響が大きいため、移行時における既存システムの停止時間を最小限に抑える必要がある。 | 大規模システム利用者への影響を最低限に抑えるための移行方法に関する提案をしてほしい。また、これまで対応したシステム移行の経験に関する情報を提供してほしい。
| 仮想化統合サーバに搭載された各システムの負荷によって、他のシステムに影響がでないようにする必要がある。 | システムによっては、負荷の高いシステムがあるため、仮想化統合サーバのリソースを占有し、他のシステムに影響を与える可能性がある。 | 仮想化統合サーバに搭載された各システムの負荷によって、他のシステムに影響がでないようにする機能について提案がほしい。
柔軟で品質の高いサービス提供する。 | 各システムの更新時期において、並行稼働環境の構築やOSバージョンアップに伴う容量増加に対して、柔軟なリソース（CPU、メモリ、ディスク等）の提供を実現する。 | 現行の統合サーバについては、限られたリソースで運用しているため、柔軟なリソースを提供することが困難になっている。 また、各システムが要求するリソース（CPU、メモリ、ディスク等）の種類がそれぞれ異なるため、現行では、メモリの容量が不足している傾向であり、リソースのバランスがとれていない状況である。 | 柔軟なサービス提供ができるシステム構成（オンプレミス、クラウド等）の提案がほしい。 再構築後のリソースは現行リソースに1.6を乗じたものを提案してほしい。
|  | 現在個別に導入しているファイアウォールやロードバランサーなどのネットワーク機器を個別に導入する場合、ネットワーク構成が複雑になるとともに、導入時において他のシステムに影響する可能性がある。 | 仮想化基盤に最適な、他システムへの影響を抑えた柔軟なネットワーク構築技術に関する提案がほしい。
| システムの不具合やデータの復旧等の対応について、品質の高いサービスを提供する必要がある。 | システムの不具合時に、統合サーバ環境とその関係機器との原因の切り分けに時間がかかったことがあった。また、データの復旧等の対応において、統合サーバ担当と各システム担当の両方が対応する必要があり、業務の重複化が発生している。 | システムの不具合やデータの復旧等の対応について、品質の高いサービスを提供する提案がほしい。
|  | 現在、統合サーバ上の各仮想マシンにかかる障害等について、当課職員を経由して、各仮想マシン担当者/担当所属への連絡を行っており、また、連絡手段としては、メールを利用しているため、当課担当職員の業務負荷が大きくなっている。 | 【重点提案項目】 当課職員とのシームレスな情報共有が実現でき、かつ、当課職員の業務負荷を軽減できる環境として、コミュニケーションツールやポータルサイトの構築等について、提案を求める。なお、三重県では、令和5年度内にコミュニケーションツールとしてのslackや、業務効率化を行うためのMicrosoft365の導入を予定しているため、これらを利用した提案も可とする。
|  | 一次バックアップが規定時間(18:00～翌6:00)内に完了出来ていない。 | 【重点提案項目】 バックアップサーバおよびストレージを増設やバックアップ方式の変更（例：3Tier → HCI）を提案してほしい。
| 大規模システムの統合に伴い、従来よりもセキュリティレベルの高いサービスを提供する必要がある。 | 情報漏えい等の対策を踏まえ、標的型攻撃の対策、不正アクセス防止などセキュリティにおける脅威への対応が必要である。 | 感染を未然に防ぐ対策を提案するとともに、感染を前提とした、セキュリティ脅威拡散防止の仕組みを提案してほしい。
|  | 現在、リモート保守環境として「インターネットVPNによる接続環境」に加え、よりセキュリティ対策を強化した「閉域網による接続環境」の二種類を用意して運用を行っている。しかし、二種類の運用を行うための構築・運用・保守費用の他、異なるフローでの運用となるため、業務負荷も増大している。 | 【重点提案項目】 セキュリティレベルを維持しながら、費用や業務負荷の低減を実現した仕組みについて、提案を求める。 なお、既存のネットワークとの機器や回線を共有した形での提案も可とするが、見積もりについては、全て新規で調達した場合を想定して漏れなく計上を行うこと。
クラウドサービスの利用 | クラウドサービスを採用する場合において、各種懸案事項がある。 | 現システムは全てオンプレミス環境による構築を行っているが、今後、さまざまなクラウドサービスが提供されることに伴い、クラウドサービスの利用が活発になると見込んでいる。 この内、統合サーバにて提供している機能についても、クラウドサービス上への移行を検討する必要があるが、全環境を一度に移行することは難しいため、当面はオンプレミスの環境を維持しつつ、スケールを縮小したクラウドサービスの評価環境を構築したいと考えている。 | 【重点提案項目】 統合サーバとして利用が可能なクラウドサービスとそのクラウドサービスを利用する際の懸念事項（①庁内からクラウド環境への円滑なデータ移行、②国内法が及ぶデータセンターの利用、③Oracle等ライセンス数がハードウェアのスペックに依存するソフトウェアの利用時における課金、④クラウドサービスを活用したリモート保守環境の実現、⑤契約終了時のデータ移行等）に対する解決策の提案を求める。なお、提案にあたっては、現在の統合サーバにて提供している機能の全てをクラウドサービスへ移行した場合を想定した見積もりとすること。