## 【様式３】チェックリスト（計画用）
別紙４
様式３
（計画用）地球温暖化対策チェックリスト
※チェックリスト作成にあたっては、三重県事業者地球温暖化対策指針をご参照ください。
| 温室効果ガス削減対策メニュー |  | （ 2025 ）年度 |  |  |  |  | 実施予定時期
|  |  | 実施・導入状況 |  |  |  | 該当なし
|  |  | 運用可能箇所・設備で全て実施・導入 | 部分的には実施・導入 | 実施・導入していない | 対策は実施・導入できない |  | （2026）年度 | （2027）年度 | （2028）年度 | 実施しない
| １．事業活動に伴う温室効果ガスの排出を抑制するための措置 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ①運用による対策 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| （１）一般管理の実施 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 推進体制の整備
| イ | エネルギーの使用に関するデータ管理
| ウ | 運転管理
| エ | 保守及び点検
| （２）ボイラー・工業炉・空調・照明等設備の運用改善 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 燃料の燃焼の合理化（燃焼設備）
| イ | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化（熱利用設備）
熱媒体の温度、圧力及び量の設定
ヒートパターンの改善
被加熱物・被冷却物の量及び炉内配置の設定
工程間の待ち時間の短縮、運転の集約化
空気調和設備の設定（運転時間、室内の温・湿度、換気回数）
冷暖房施設の温度設定
給湯設備の給湯温度・給湯圧力の設定
| ウ | 排熱の回収利用（排熱回収設備）
| エ | 熱の動力等への変換の合理化
| オ | 放射、伝熱、抵抗等によるエネルギーの損失の防止（熱利用設備並びに受変電設備及び配電設備）
| カ | 電気の動力、熱等への変換の合理化（電気使用設備）
| キ | エネルギー管理システム（EMS）等の採用
| ②設備導入等による対策 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| （１）ボイラー・工業炉・空調・照明等設備への省エネ技術の導入（設備改善を含む） |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 燃焼設備
| イ | 熱利用設備
| ウ | 排熱回収設備
| エ | 発電専用設備、コージェネレーション設備
| オ | 電気使用設備
| カ | 空気調和設備
| キ | 給湯設備、換気設備、昇降設備等
| ク | 照明設備
（２）その他の排出抑制対策
| ア | 再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの活用
| イ | 余剰蒸気の活用等
| ウ | エネルギー使用合理化に関するサービス提供事業者の活用
| ③その他の対策 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 環境物品等の選択
| イ | 廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用その他資源の有効利用
| ２．自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するための措置 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 推進体制の整備及び日常的な管理
| イ | 低燃費車の導入
エネルギー使用効率の優れた装備の導入
| ウ | エコドライブの推進
トラックにおける対策
バスにおける対策
タクシーにおける対策
| ３．従業員のマイカー通勤に伴う温室効果ガスの排出を抑制するための措置 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ①公共交通機関等の利用等への転換 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 通勤バスの運行
| イ | 自転車利用の推進
| ウ | パークアンドライドの奨励
| エ | 通勤手当の見直し等
| オ | 旅客輸送事業者等との連携強化
| カ | 従業員への研修及び啓発
| ②エコドライブ等の推進 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 自動車整備の促進
| イ | 従業員への支援
| ウ | 従業員への研修及び啓発
| ４．劇場、映画館その他の集客施設における利用者の来場に係る自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するための措置 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ①公共交通機関や自転車利用等の啓発 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 公共交通機関や自転車利用の促進
| イ | エコドライブの啓発
| ウ | 次世代自動車の啓発
| ②施設整備・維持管理 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 電気自動車用充電器の整備
| イ | 十分な広さの駐輪場の設置・維持管理
| ウ | 駐車場周辺への交通案内看板の設置
| エ | 交通整理員の配置
| ③施設利用者に対するサービスの提供 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 公共交通機関利用者へのインセンティブの付与
| イ | 送迎バスの運行
| ウ | 自転車での来場者へのサービス提供
| エ | 次世代自動車利用者へのインセンティブの付与
| ④宅配サービスの実施等 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ア | 荷物の宅配サービスの実施
| イ | インターネット等を利用した物品販売の促進
※運用可能箇所・設備で全て実施・導入・・・・・全ての箇所や設備で実施・導入済み 部分的には実施・導入・・・・・一部の箇所や設備で実施・導入済み 実施・導入していない・・・・・実施・導入できる状態だが、実施・導入していない 実施・導入できない・・・・・費用や設備等の理由により実施・導入できていない 該当なし・・・・・実施・導入できる箇所や設備がない