## 点検様式作成フロー
点検様式作成フロ-
作成フロー図 | 点検調書作成手順
①様式A-1～A-3（トンネル台帳）
トンネル点検の実施にあたっては，現場点検作業に先行してトンネル情報を収集する。トンネル台帳（様式Ａ－1～様式Ａ－3）はトンネル完成後に作成され，維持管理の段階で引き継がれるが，関連資料等を確認したうえで，追加情報があれば必要に応じて追記することが望ましい。
②様式D-2-1、様式D-2-1´
現場点検作業を実施し，近接目視点検で確認した変状状況や補修履歴を忠実に変状展開図に転記する。
③様式D-1-1、様式D-1-2
変状展開図や撮影した写真等をもとに，対象トンネルの対策区分を決定し，対策区分がⅡ～Ⅳの変状および異常判定区分「×」を抽出し，写真台帳を作成する。
④様式B
写真台帳の作成と同時に，トンネルの構造を展開した位置図に変状写真位置を記録する。
⑤様式D-3
変状展開図ならびに写真台帳をもとに覆工スパンごとの変状展開図を作成し，変状発生状況をとりまとめる。
⑥様式E
近接目視または打音検査，触診ができていない箇所および近接目視によらない方法を講じた場所に対する調査結果を記録する。
⑦様式F、様式G
様式Ｄ－1～様式Ｄ－3をもとに、健全性の診断結果を集計する。また，健全性の診断の区分に関する所見を記録する。
⑧様式C-1-1、様式C-1-2
写真台帳をもとに，対策区分がⅡ～Ⅳの変状（対策実施後のⅠを含む），異常判定区分「×」（対策実施後の「○」を含む）の概要を記録する。
⑨様式C-2
調査，措置を実施した場合，その履歴を記録する。
ファイル作成にあたって
①ファイルの分割について
ファイルは以下の分割規則に従う。 ※各ファイルとも （参考）リスト のシートを付けて保存すること。 ・様式A-1～A-3は同一ファイルとする。 ・様式B、D-1-1、D-1-2、D-2-1（もしくはD-2-1'）は別ファイルとする。 ・様式C-1-1、C-1-2、C-2は同一ファイルとする。 ・様式D-3、E、F、Gは同一ファイルとする。

## 変状面積算出方法
変状面積算出方法
注1）外力による変状：ひび割れや圧ざの場合は変状の寸法を記録する。
例）ひび割れ：長さ（L）×最大ひび割れ幅（t）を記録する。 変形，移動，沈下：数値的な記載が可能な場合のみ記載する。
注2）材料劣化による：打音異常
例）うき，はく離（閉合ひび割れ）：変状範囲を包括する寸法（L×W） うき，はく離（ひび割れ沿い）：打音異常箇所を包括する寸法（L×W） 鋼材腐食（鉄筋腐食）：一括した対策が適当と考えられる範囲を包括する寸法（L×W）
注3）漏水による変状：漏水発生範囲を包括し，垂れ下がりの可能性がある側壁下端まで含めた寸法を，L×Wで記録する。打継ぎ目地沿いの 漏水については目地を跨いだ50cm幅を横幅とする。

## 記入の留意点
トンネルDBでは、Excelに記載された文字や数値・配置された画像を自動的に読込みデータベースへ登録します。
記録様式へ記入の留意点を下記に示します。
１．記録様式への記入
➤各セルに表示されるコメントに従って、様式A-1～様式Gのシートに、点検結果（テキスト入力、選択項目）を入力してください。
➤位置図(様式B)、変状写真(様式D-1-1)、異常写真(様式D-1-2)は記入した変状写真番号等に対応した画像を間違いないように貼り付けてください。
➤列や行の挿入削除は行わず、セルの位置がずれないようにしてください。データベースへ読み取り時にずれて取り込まれてしまいます。
２．画像ファイルの配置の注意点
登録に使用可能な画像ファイルの拡張子は「jpg」「jpeg」「png」の3種類のみです。
必ず、１か所に画像１枚のみを張り付けてください。エクセルの図形などのオブジェクトは使用しないでください。
張り付けた画像はエクセルのトリミング機能を使用しないでください。あらかじめ切り抜いた画像を利用してください。
※１ 画像の左上を必ずセルの内部に含め、はみ出ないようにしてください。
※２ 図の書式設定で「セルに合わせて移動やサイズを変更しない」のモードを使用しないでください。
※３ 「挿入」→「画像」→「セルの上に配置」してください。
３．シート名の連番について
１ページに記載しきれない場合は、１シート内にページを増やすのではなくシート自体をコピーしシート名の末尾を連番にしてください。
対象様式
様式B
様式D-1-1
様式D-1-2
様式D-2-1
様式D-2-1´
様式D-3_S00 ※スパン名を記載
様式G
末尾の連番の形式例
様式B(1) 様式B(2) 様式B(3)
様式B_001 様式B_002 様式B_003
様式B_P001 様式B_P002 様式B_P003
※DB登録における留意点であり、道路トンネル定期点検要領（令和6年9月国土交通省 道路局 国道・技術課）
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html
で示される要領を制限するものではありません。
使用しない

## 様式A-1
■トンネル台帳 トンネル諸元、非常用施設諸元 【様式A-1】 | [16 empty] | 施設ID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル |  |  |  | 路線名 |  | 国道○○ | [5 empty] | 管理者名 |  | ○○事務所 |  |  |  | 緊急輸送道路 |  |  | 指定なし
名 称 |  | ○○トンネル | [17 empty] | 代替路の有無 |  |  | 有
所在地 |  | 自 | 三重県○○市○○ |  |  | 作成者 |  |  | ○○（株） ○○ |  |  |  |  | 作成年月日 |  | 2025年○月○日 |  |  | トンネル延長 |  | L= |  | ○○ |  | ｍ
|  | 至 | 三重県○○市○○ | [15 empty] | ﾄﾝﾈﾙの分類 |  | 陸上トンネル（掘進工法）
起点 | 緯度 |  | 360825.2 |  |  | 完成年月日 |  |  | 1960-01-01 |  | 舗装 |  | 種 別 |  | コンクリート系 |  | トンネル非常用施設 | 施設の内訳 |  |  | 種別・方式 | 型式 | 個数 | 更新年度 |  | 36 | 8 | 25.2 | 36.1403 | 36.14033
| 経度 |  | 1370819 |  |  | 供用年月日 |  |  | 1961-01-01 |  |  |  | 厚 さ |  | 0.5m |  |  | 通報設備 | 通話型通報設備 |  | 非常電話 | － | 29 | 2012 |  | 137 | 8 | 19 | 137.1386 | 137.13861
終点 | 緯度 |  | 260815.8 |  |  | トンネル区分 |  |  | AA |  |  |  | 面 積 |  | 〇〇㎡ |  |  |  | 操作型通報設備 |  | 押しボタン式通報装置 | L型 | 86 | 2012
| 経度 |  | 1370527.4 |  |  | 内装種類 |  |  | 覆工 |  |  |  | 更新年次 | [5 empty] | 自動通報設備 |  | 火災検知器 | － | 185 | 2012
一般有料区分 |  |  | 無料 |  |  | 天井板種類 |  |  | － |  | 排水 |  | 種 別 |  |  |  |  | 警報設備 | 非常警報設備 |  | 非常警報装置 | LED式 | 10 | 2012
土かぶり |  |  | 80 |  | m | 坑門 | 起点 | 形式 | 面壁型 |  |  |  | 更新年次 |  |  |  |  | 消火設備 | 消 火 器 |  | 消火器 | 2本入り | 86 | 2012
内空断面積 |  |  | 54 |  | m2 |  |  | 延長 |  | m | 施設 |  |  | 種別・方式 | 個数 | 更新年次 |  |  | 消火栓設備 |  | 消火栓 | 250×150UCWM | 86 | 2012
交 通 量 |  |  | 18611 |  | 台/日 |  | 終点 | 形式 | 面壁型 |  | 道路附属物等 | 照明 | [5 empty] | 避難誘導設備 | 誘導表示設備 |  | 誘導表示板 | 反射式 | 25 | 2012
| 道 路 幅 |  | 9.5 |  | m |  |  | 延長 | 0.7 | m |  | 換気 | [6 empty] | 避難情報提供設備 |  | ラジオ再放送設備 | AM・FM | 1 | 2012
幅 員 | 車 道 幅 |  | 3.5 |  | m | 竣工巻厚 | アーチ |  | 30 | cm |  | 標識 | [8 empty] | 拡声放送設備 | SP | 12 | 2012
|  |  | 3.5 |  | m |  | 側 壁 |  | 30 | cm |  | 警報表示板 | [6 empty] | 避難通路 |  | 避難坑・避難連絡坑 | － | 15 | 2012
| 歩道等幅 |  | 1.4 |  | m |  |  |  | 30 | cm |  | 吸音板 | [6 empty] | 排煙設備 |  | ジェットファン | JF-1250X | 14 | 2012
高さ | 建築限界高 |  | 4.7 |  | m |  | インバート |  | 50 | cm | [7 empty] | その他の設備 | 給水栓設備 |  | 給水栓 | － | 24 | 2012
| 中央高 |  | 7.1 |  | m | 半径 | アーチ |  | 570 | cm | [8 empty] | 無線通信補助設備 |  | 無線通信補助設備 | K－C0SM0S | 2 | 2012
| 有効高 |  | 4.7 |  | m |  | 側 壁 |  | 1140 | cm | [8 empty] | 水噴霧設備 |  | 水噴霧設備 | － | 87 | 2012
| 縦断勾配 |  | 上り0.4％ |  |  |  | インバート |  | 1920 | cm | [8 empty] | 監視設備 |  | 監視装置（CCTV） | CIT-A609G | 35 | 2012
線 形 | 直線区間長 |  | 498.7 |  |  | 占用物件 | 種 類 |  | 寸 法 |  | 管理者名 |  |  |  | 更新年次 |  | 非常用施設 関連設備 |  | 予備発電設備 |  | ディーゼル発電機 | － | 1 | 2012
| 曲線区間 | 区間長 |  | 233.9
|  | 起点側ｸﾛｿｲﾄﾞ |  | －
|  | 曲線半径 |  | 1.3
|  | 終点側ｸﾛｿｲﾄﾞ |  | 450 | [12 empty] | その他 |  | 非常駐車帯 |  |  | － | 10 | 2012
トンネル工法 | [18 empty] | 方向転換所
※緯度・経度については、秒の小数第二位の単位まで記入すること。

## 様式A-2
■トンネル台帳 トンネル情報一覧表 【様式A-2】
フリガナ |  |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 |  |  | 国道○○ |  |  |  |  | 作成者 | [5 empty] | ○○（株） ○○ |  |  |  |  | 作成年月日 |  |  |  | 2025年○月○日
名 称 |  |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  |  | ○○事務所
覆工 ｽﾊﾟﾝ 番号 | ｽﾊﾟﾝ長 | 追加距離 |  | トンネル本体工 |  |  | 照明施設 |  |  | 非常用施設 | [14 empty] | 換気施設 |  |  |  |  | その他附属物等
[10 empty] | 通報設備 |  |  | 警報設備 | 消火設備 |  | 避難誘導設備 |  |  |  | その他の設備 |  |  |  | 特記事項
|  | 起点側 | 終点側 | 特記事項 | 内装板 | 天井板 | 基本照明 | 入口出口照明 | 特記事項 | 通話型通報設備 | 操作型通報設備 | 自動通報設備 | 非常警報設備 | 消 火 器 | 消火栓設備 | 誘導表示設備 | 避難情報提供設備 | 避難通路 | 排煙設備 | 給水栓設備 | 無線通信補助設備 | 水噴霧設備 | 監視設備 |  | JF | VI計 | CO計 | 風向 風速計 | 特記事項
| (m) | (m) | (m)
PS | 0.7 |  | 0.7 | 坑門（面壁型） | ○
S1 | 10.5 | 0.7 | 11.2 |  | ○ |  | ○ | ○ | [19 empty] | ○
S2 | 10.5 | 11.2 | 21.7 |  | ○ |  | ○ | ○ | [17 empty] | ○ | ○
S3 | 10.5 | 21.7 | 32.2 |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ① | ① |  |  | ① | [10 empty] | ○
S4 | 10.5 | 32.2 | 42.7 |  | ○ |  | ○ | ○
S5 | 10.5 | 42.7 | 53.2 |  | ○ |  | ○ | ○
S6 | 10.5 | 53.2 | 63.7 |  | ○ |  | ○ | ○
S7 | 10.5 | 63.7 | 74.2 |  | ○ |  | ○ | ○
S8 | 10.5 | 74.2 | 84.7 |  | ○ |  | ○
S9 | 10.5 | 84.7 | 95.2 |  | ○ |  | ○
S10 | 10.5 | 95.2 | 105.7 |  | ○ |  | ○
S11 | 10.5 | 105.7 | 116.2 |  | ○ |  | ○
S12 | 10.5 | 116.2 | 126.7 |  | ○ |  | ○
S13 | 10.5 | 126.7 | 137.2 |  | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ | [6 empty] | ○
S14 | 10.5 | 137.2 | 147.7 |  | ○ |  | ○
S15 | 10.5 | 147.7 | 158.2 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○ |  |  | ② | ② |  |  | ②
S16 | 10.5 | 158.2 | 168.7 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○
S17 | 10.5 | 168.7 | 179.2 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○
S18 | 10.5 | 179.2 | 189.7 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○
S19 | 10.5 | 189.7 | 200.2 |  | ○ |  | ○
S20 | 10.5 | 200.2 | 210.7 |  | ○ |  | ○
S21 | 10.5 | 210.7 | 221.2 |  | ○ |  | ○
S22 | 10.5 | 221.2 | 231.7 |  | ○ |  | ○
S23 | 10.5 | 231.7 | 242.2 |  | ○ |  | ○
S24 | 10.5 | 242.2 | 252.7 |  | ○ |  | ○
S25 | 10.5 | 252.7 | 263.2 | 吹付け区間 | ○ |  | ○
S26 | 10.5 | 263.2 | 273.7 | 吹付け区間 | ○ |  | ○
S27 | 10.5 | 273.7 | 284.2 | 吹付け区間 | ○ |  | ○ |  |  | ③ | ③ |  |  | ③ |  | ○
S28 | 10.5 | 284.2 | 294.7 |  | ○ |  | ○
S29 | 10.5 | 294.7 | 305.2 |  | ○ |  | ○
S30 | 10.5 | 305.2 | 315.7 |  | ○ |  | ○
※ 行が不足する場合は、適時、表の行を増やすこと。

## 様式A-3
■トンネル台帳 トンネル記録（位置図、断面図、施工実績他）【様式A-3】
フリガナ | ○○トンネル | 路線名 | 国道○○ | 作成者 | ○○（株） ○○ | 作成年月日 | 2025年○月○日
名 称 | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所
位置図・現況写真・標準断面図・地質縦断図・施工実績

## 様式B
■定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図 【様式B】 | [8 empty] | 定期点検年月日 |  | 2025年○月○日 |  |  | 施設ID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ |  |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  |  | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  |  | 起点 | 緯度 | 360825.2
名 称 | ○○トンネル | [12 empty] | ○○ |  |  |  | 経度 | 1370819
所在地 | 自 | 三重県○○市○○ | トンネル工法 |  | 矢板工法 |  |  | トンネル延長 | L= | ○○ | ｍ | 自専道 or 一般道 | 一般道 | 代替路の有無 |  | 有 | 終点 | 緯度 | 260815.8
| 至 | 三重県○○市○○ | 建設年度 |  | ○○○○年 |  |  | 幅員 | L= | ○○ | ｍ |  |  | 緊急輸送道路 |  | 指定なし |  | 経度 | 1370527.4
トンネル毎 の健全性の 診断の区分 |  | Ⅲ
|  |  | 変状・異常 箇所数合計 |  | トンネル本体工 | 材質劣化 | Ⅱ | ○箇所 | Ⅲ | ○箇所 |  | Ⅳ | ○箇所 |  | 附属物等 の取付状態 |  | ◯ （応急措置後) |  | ○箇所
[6 empty] | 漏水 | Ⅱ | ○箇所 | Ⅲ | ○箇所 |  | Ⅳ | ○箇所
[17 empty] | ✕ |  | ○箇所
[6 empty] | 外力 | Ⅱ | ○スパン | Ⅲ | ○スパン |  | Ⅳ | ○スパン
トンネル変状・異常箇所写真位置図
[6 empty] | 注１：本位置図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎(矢板工法の場合は上半アーチの 横断目地毎)に設定すること。 | [5 empty] | 注３：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新たに確認された場合 は順次追加していくこと。 注４：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注５：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。
※1 トンネル本体工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
※2 トンネル本体工の変状に対しては、措置の必要性（Ⅱ～Ⅳ）について表記すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された箇所についても記載すること。
※3 附属物等の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
※4 附属物等の異常番号は、本体工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。
本様式（変状写真台帳）は、77条報告用様式に該当する
作成にあたっては、別参考資料「77条報告用様式（記入例）」を参考とすること

## 様式C-1-1
■定期点検記録様式 全スパン定期点検結果総括表（トンネル本体工） 【様式C-1-1】
フリガナ |  |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 |  | 国道○○ |  |  | 定期点検実施者 | ○○（株） |  |  |  | 定期点検年月日 |  | 2025年○月○日
名 称 |  |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  | ○○事務所 |  |  |  | ○○
定期点検結果 | 覆工 スパン 番号 | 変状 番号 | 距離 （m） | 変状部位 |  | 変 状 の 内 容 |  |  |  |  | 前回定期点検時の状態 | 今回定期点検結果 |  |  |  | 措置履歴 |  |  | 対応方針 ・ 特記事項
|  |  |  | 対象箇所 | 部位区分 | 変状区分 | 変状種類 |  | 変状の発生範囲の規模 | 前回定期点検時の変状の発生範囲及び規模 | 対策区分 | 対策区分 |  | 調査の 要否 | 措置の 要否 | 実施 | 措置の実施状況
[12 empty] | 応急措置前 | 応急措置後
| S004 | 1 | 32.5 | 覆工 | アーチ（左側） | 外力 | 圧ざ、ひび割れ |  | 3.0mm×5.0m | 1.0mm×5.0m | Ⅱa |  | Ⅲ | 要 | 要対策 | 継続 | 監視（重点） |  | ひび割れ対策
| S006 | 1 | 60.5 | 覆工 | アーチ（天端） | 材質劣化 | その他 |  | 0.5m×0.5m | うき0.2m×0.05m | Ⅲ |  | Ⅰ | 否 | 要監視 | 済 | はく落防止対策実施済 |  | －
| S007 | 1 | 73.5 | 覆工 | アーチ（左側） | 漏水 | 漏水 |  | 2.6m×0.5m | 導水工からのにじみ | Ⅱb |  | Ⅱb | 否 | 要監視 | 継続 | 監視（日常巡視） |  | 継続監視
| S008 | 1 | 74.5 | 覆工 | アーチ（天端） | 材質劣化 | うき・はく離 |  | 0.4m×0.1m | 新規確認 | － | Ⅲ | Ⅱa | 否 | 要対策 | 未 | － |  | はく落防止対策
※ 対策区分（応急措置後）のⅡb～Ⅳについて記入すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された変状も記入すること。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の対策区分は、対策区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ 変状の除去が不完全で、緊急対応が必要な場合は対応方針欄に記入すること。
※ １区間の覆工に複数の変状がある場合は、変状箇所毎に記入すること。
※ 措置・監視点検を行った場合には、措置履歴、特記事項に記録を残すこと。（実施年度も記載）
※ 行が不足する場合は、適時、表の行を増やすこと。

## 様式C-1-2
■定期点検記録様式 定期点検結果総括表（トンネル内附属物等の取付状態）【様式C-1-2】
フリガナ |  |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 |  | 国道○○ |  | 定期点検業者 |  | ○○（株） |  |  |  | 定期点検年月日 |  | 2022-08-12
名 称 |  |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  | ○○事務所 |  | 定期点検者名 |  | ○○
| 覆工 スパン 番号 | 異常 番号 | 距離 （m） | 異常部位 |  |  | 異 常 の 内 容 |  |  |  | 定期点検結果 |  |  | 応急措置の 実施状況 |  |  | 対応方針 ・ 特記事項
|  |  |  | 対象箇所 |  | 部位区分 | 異常種類 |  | 異常の発生範囲の規模 |  | 異常判定区分 |  | 健全性 | 実施 | 応急措置の内容
[11 empty] | 応急措置前 | 応急措置後
定期点検結果 | 1 | 101 | 5.1 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 破断 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 | [5 empty] | × |  | ×
| 4 | 101 | 32.5 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 緩み，脱落 |  | 1箇所 |  | Ⅲ | Ⅰ | ○ | 済 | ボルト締め直し済 |  |  |  | 破断 | 1 | 77条用 ×判定数 | 4
| 7 | 101 | 65.2 | 照明施設 | ケーブル類 | 取付金具 | 腐食 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 緩み，脱落 | 0
| 7 | 101 | 65.4 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 変形，欠損 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 腐食 | 1
| 10 | 101 | 98.5 | 照明施設 | 灯具 | 附属物本体 | 機能性の低下 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 変形，欠損 | 1
| 110 | 101 | 1155.5 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 亀裂 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 亀裂 | 1
| 110 | 101 | 1155.7 | 非常用施設 | 通話型通報設備 | 附属物本体 | 機能性の低下 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | がたつき | 0
[20 empty] | ○ |  | ○
[19 empty] | 破断 | 0 | 77条用 ○判定数 | 1
[19 empty] | 緩み，脱落 | 1
[19 empty] | 腐食 | 0
[19 empty] | 変形，欠損 | 0
[19 empty] | 亀裂 | 0
[19 empty] | がたつき | 0
※ 異常判定区分Ⅲについて記入すること。また、応急措置によりⅠ・Ⅱと判定された箇所も記入すること。
※ 応急措置を実施しないで判定した箇所の異常判定区分は、異常判定区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ 異常の除去が不完全で、緊急対応が必要な場合は対応方針欄に記入すること。
※ １スパンの覆工に複数の異常がある場合は、異常箇所毎に記入すること。

## 様式C-2
■定期点検記録様式 状態の把握の内容 【様式C-2】
フリガナ |  | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2025年○月○日
名 称 |  | ○○トンネル |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
状態の把握の内容 | 覆工スパン 番号 | 変状 番号 | 状態の把握の内容
|  |  | 年月日 | 内容 |  |  | 結果 |  |  |  | 対策区分の 判定
| S009 | 1 | ○○年○月〇日 | ○○試験…○○ |  |  | ○○を再確認する必要あり |  |  |  | Ⅲ
| S012 | 1 | ○○年○月〇日 | ○○試験…○○ |  |  | ○○を確認 |  |  |  | Ⅱb
注）状態の把握において、微破壊・非破壊検査や各種試験等を実施した場合について記載する。
※ 行が不足する場合は、適時、表の行を増やすこと。

## 様式D-1-1
■定期点検記録様式 変状写真台帳【様式D-1-1】 | [9 empty] | 施設ID
フリガナ |  | ○○トンネル |  | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  |  | 定期点検年月日 | 2025年○月○日
名 称 |  | ○○トンネル |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 4 | #VALUE! |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 6 | #VALUE!
| 変状番号 | 1 |  |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  |  | 部位区分 | アーチ（天端）
変状種類 |  | 圧ざ、ひび割れ |  |  |  | 変状種類 |  | その他
対策 区分 | 変状区分 | 外力 |  |  |  | 対策 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 | [5 empty] | 応急措置前
| 応急措置後 | Ⅲ |  |  |  |  | 応急措置後 | Ⅰ
変状の発生範囲及び規模 |  | 3.0mm×5.0m |  | 前回変状の発生範囲及び規模 | 1.0mm×5.0m | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.5m×0.5m |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模 | うき0.2m×0.05m
対策履歴 |  | なし |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  | はく落防止対策工 |  |  | 実施状況（実施日） | ○年○月○日
メモ |  | 幅3.0mm、長さ5.0mのひび割れ |  |  |  | メモ |  | 0.5m×0.5mのはく落防止対策工
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 7 | #VALUE! |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 8 | #VALUE!
| 変状番号 | 1 |  |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  |  | 部位区分 | アーチ（天端）
変状種類 |  | 漏水 |  |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
対策 区分 | 変状区分 | 漏水 |  |  |  | 対策 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 | [5 empty] | 応急措置前 | Ⅲ
| 応急措置後 | Ⅱb |  |  |  |  | 応急措置後 | Ⅱa
変状の発生範囲及び規模 |  | にじみ、2.6m×0.5m |  | 前回変状の発生範囲及び規模 | 導水工からのにじみ | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.4m×0.1m |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模 | なし
対策履歴 |  | なし |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  | なし |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  | 導水工からのにじみ程度の漏水 |  |  |  | メモ |  | 目地部の0.4m×0.1mのうき、叩き落とし処置を行い不安定部を除去済
| ※ 応急措置後の対策区分について添付すること。また、点検前に 実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 | [5 empty] | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで決定した変状の対策区分は、対策区分の応急措置後の欄に記入すること。
| ※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。 | [5 empty] | ※ 変状の発生範囲の規模は、面積・寸法を記載すること。(ひび割れ幅のみmmとし、その他をm表記とする)
| ※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。 | [5 empty] | ※ 構造用鋼材以外の異物に伴ううき・はく離については、メモ欄に異物の概要を記入すること。

## 様式D-1-2
■定期点検記録様式 異常写真台帳（トンネル内附属物等の取付状態） 【様式D-1-2】
フリガナ |  |  | ○○トンネル |  |  | 路 線 名 |  | 国道○○ |  |  | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  | 定期点検年月日 |  | 2025年○月○日
名 称 |  |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  | ○○事務所 |  |  |  |  | ○○
覆工スパン番号 |  |  |  | 異常番号 |  |  | 覆工スパン番号 |  |  | 異常番号 |  |  | 覆工スパン番号 |  |  | 異常番号
対象箇所 |  | 照明施設 |  |  |  |  | 対象箇所 | 照明施設 |  |  |  |  | 対象箇所 | 照明施設
部位区分 |  | ボルト・ナット，アンカー類 |  | 異常の種類 | 腐食 |  | 部位区分 | ボルト・ナット，アンカー類 |  | 異常の種類 |  | 緩み、脱落 | 部位区分 | 附属物本体 |  | 異常の種類 |  | 破断
異常判定区分 |  | Ⅲ | メモ |  |  |  | 異常判定区分 | Ⅰ | メモ | 締め直し済 |  |  | 異常判定区分 | Ⅲ | メモ
#VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
覆工スパン番号 |  |  |  | 異常番号 |  |  | 覆工スパン番号 |  |  | 異常番号 |  |  | 覆工スパン番号 |  |  | 異常番号
対象箇所 |  | 照明施設 |  |  |  |  | 対象箇所 | 照明施設 |  |  |  |  | 対象箇所 | 照明施設
部位区分 |  | 取付部材 |  | 異常の種類 | 変形，欠損 |  | 部位区分 | 附属物本体 |  | 異常の種類 |  | その他 | 部位区分 | 取付部材 |  | 異常の種類 |  | 亀裂
異常判定区分 |  | Ⅲ | メモ |  |  |  | 異常判定区分 | Ⅲ | メモ | 照明の球切れ |  |  | 異常判定区分 | Ⅲ | メモ
#VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
※ 異常判定区分×について記入すること。また、応急措置前に異常判定区分×とした箇所のうち応急措置により○と判定した箇所も記入すること。
※ 応急措置を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。
※ 変状数に準じてシートを追加すること。

## 様式D-2-1
■定期点検記録様式 トンネル全体変状展開図 【様式D-2-1】
フリガナ |  | ○○トンネル | 路線名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2025年○月○日
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
トンネル変状展開図 | トンネル全体変状展開図
注１：本展開図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎（矢板工法の場合は上半アーチ の横断目地毎)に設定すること。 注３：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注４：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。

## 様式D-2-1´
■定期点検記録様式 トンネル全体変状展開図（機器の活用時） 【様式D-2-1’】
フリガナ |  | ○○トンネル | 路線名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2025年○月○日
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
トンネル変状展開図 | トンネル全体変状展開図
注１：本展開図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎（矢板工法の場合は上半アーチ の横断目地毎)に設定すること。 注３：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注４：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。

## 様式D-3_S00
[26 empty] | 様式F用→ | 覆工スパン |  |  | 変 状 数 | [11 empty] | 変 状 規 模
[27 empty] | 番号 | 延長 （ｍ） | 健全性の診断の 区分 | 対策区分の判定 | [11 empty] | 覆工スパン長（ｍ） |  |  |  | 変状の発生範囲の規模（㎡）
■定期点検記録様式 覆工スパン別変状詳細展開図 【様式D-3】 | [29 empty] | 外力 |  |  |  | 材質劣化 |  |  |  | 漏水 |  |  |  | 外力 注2 |  |  |  | 材質劣化 |  |  |  | 漏水
フリガナ | ○○トンネル | 路線名 |  | 国道○○ |  |  |  | 定期点検実施者 |  |  | ○○（株） | [7 empty] | 定期点検年月日 |  |  |  | 2025年○月○日 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb
名 称 | ○○トンネル | 管理者名 |  | ○○事務所 | [6 empty] | ○○ | [15 empty] | 0 | 0 | Ⅱ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3
スパン別変状展開図 |  | 【健全性判定集計表】
|  | スパン番号 |  |  |  | スパン長 |  |  | 前回定期点検時の判定 | 応急措置前の判定 | 対策区分毎の 変状の有無 |  |  |  | 対策区分毎の変状の発生範囲の規模(㎡) | [7 empty] | 備考注2
|  | 変状番号 | 対象箇所 | 部位区分 |  | 変状区分 | 変状種類
[11 empty] | 外力注1 |  |  |  | 材質劣化注1 |  |  |  | 漏水注1
[11 empty] | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb
|  | 1 | 覆工 | アーチ（右側） |  | 漏水 | 漏水 |  | Ⅱb | Ⅱb | [11 empty] | 1.3 |  |  | 3
|  | 2 | 覆工 | アーチ（左側） |  | 材質劣化 | うき・はく離 |  | － | Ⅱb | [7 empty] | 0.9 | [6 empty] | 2
|  | 3 | 覆工 | アーチ（右側） |  | 外力 | 圧ざ、ひび割れ |  | Ⅱb | Ⅱb |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 1
|  | 4 | 覆工 | 側壁（右側） |  | 材質劣化 | その他 |  | Ⅲ | Ⅰ | [12 empty] | はく落防止対策補修済 |  | 2
|  | 5 | [22 empty] | 1
|  | 6 | [22 empty] | 1
|  | 7 | [22 empty] | 1
|  | 8 | [22 empty] | 1
|  | 9 | [22 empty] | 1
|  | 10 | [22 empty] | 1
|  | 11 | [22 empty] | 1
|  | 12 | [22 empty] | 1
|  | 13 | [22 empty] | 1
|  | 14 | [22 empty] | 1
|  | 15 | [22 empty] | 1
|  | 16 | [22 empty] | 1
|  | 17 | [22 empty] | 1
|  | 18 | [22 empty] | 1
|  | 19 | [22 empty] | 1
|  | 20 | [22 empty] | 1
|  | 21 | [22 empty] | 1
|  | 22 | [22 empty] | 1
|  | 23 | [22 empty] | 1
|  | 24 | [22 empty] | 1
|  | 集計 判定 診断 | 変状の発生規模合計(㎡) | [7 empty] | － |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 覆工スパン単位の 健全性の 診断の区分 | Ⅱ
|  |  | 対策区分の 判定結果 |  | 対策区分毎の変状数注3 | [5 empty] | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb
[14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
所見
注1：誤記入防止のため、当該変状区分以外のセルは灰色表示とすること。
注2：応急措置を実施した場合は、その詳細を備考に記載すること。
注3：外力は覆工スパン単位、材質劣化、漏水は変状単位とすること。
（以下、印刷不要）
※1：本シートは作成洩れのないよう、変状が無くても全スパン分を作成すること．また変状展開図は、様式D-2-1、様式D-2-1'と同じものを覆工スパン単位で拡大し掲載すること。
※2：変状番号は、様式D-1-1で記入した番号と整合させること。
※3：対策区分毎の変状発生規模は、様式D-1-1に記載した面積を記入すること（ただし外力はスパン単位で評価するため変状の有無の欄には面積でなく○を記入し、備考欄に状況を記入）。
※4：本様式は覆工スパン毎に作成すること。
※5：変状数が多い場合は、適時、表の行を増やして覆工スパン毎に1枚のシートに収めること。また、1スパン１シートとし、スパンに合わせてシートを追加すること。
※6：対策区分毎の変状の発生範囲の規模とは，対策を行う際に参考となる変状の長さや面積であり，変状を包含する長さや面積とする。
※7：対策範囲を示す発生範囲の規模を面積で記入することが妥当ではない変状は、発生範囲の規模の欄に○を記入するとともに、備考に内容を記入すること。

## 様式E
■定期点検記録様式 近接目視による状態の把握が不可能な箇所 【様式E】
フリガナ |  | ○○トンネル |  |  | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2025年○月○日
名 称 |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
覆工スパン 番号 |  |  | 対象箇所 | 不可能な理由 |  |  |  | 対応策
S000～S000 |  |  | 覆工 | 内装版の設置 |  |  |  | 内装板および内装板周辺の覆工及び路面等の変状状況を目視により確認
S000～S000 |  |  | 覆工・背面空洞 | 覆工巻厚、背面空洞が目視では確認できず |  |  |  | 以前、非破壊調査により確認済みであり、今回も変状の兆候は確認されず
注）近接目視又は打音、触診ができない箇所を記載する。現状の評価、日常の維持管理での注意点を記載する。
※ 数が多い場合は、適時、表の行を増やすこと。

## 様式F
■定期点検記録様式 覆工スパン毎の変状数・変状規模の集計 【様式F】
フリガナ |  |  |  | ○○トンネル | [5 empty] | 路線名 |  |  | 国道○○ |  |  |  |  | 定期点検実施者 |  | ○○（株） ○○ |  |  | 定期点検 年月日 | 2025年○月○日
名 称 |  |  |  | ○○トンネル | [5 empty] | 管理者名 |  |  | ○○事務所
【覆工スパン毎の変状数, 変状規模】
覆工スパン |  |  | 変 状 数 | [11 empty] | 変 状 規 模
番号 | 延長 （ｍ） | 健全性の診断の 区分 | 対策区分の判定注1 | [11 empty] | 覆工スパン長（ｍ） |  |  |  | 変状の発生範囲の規模（㎡）
|  |  | 外力 |  |  |  | 材質劣化 |  |  |  | 漏水 |  |  |  | 外力 注2 |  |  |  | 材質劣化 |  |  |  | 漏水
|  |  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb
PS | 0.7 | Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S001 | 10.5 | Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0
S002 | 10.5 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0
S003 | 10.5 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1
[5 empty] | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3
注１：外力は覆工スパン単位で診断するため、覆工スパンの中で最も評価の厳しい対策区分の判定の区分欄にのみスパン数1を、材質劣化、漏水はそれぞれの対策区分に変状数を記入すること。
注２：外力は覆工スパン単位で診断するため、覆工スパンの中で最も評価の厳しい対策区分の判定の区分欄にのみスパン長を記入すること。
※１：本様式は様式D‐3の集計結果を掲載すること。
※２：覆工スパン数が多い場合は、適時、表の行を増やしてトンネル毎に1枚のシートに収めること。
※３：本様式の集計結果に基づいて、様式Bのトンネル本体工における変状区分毎の対策区分の箇所を記載する。

## 様式G
■定期点検記録様式 健全性の診断の区分に関する所見【様式G】 |  |  |  | 施設ID
フリガナ | ○○トンネル | 路線名 | 定期点検実施者 | 定期点検年月日
名 称 | ○○トンネル | 管理者名
道路トンネルの健全性の診断の区分の所見
本様式（変状写真台帳）は、77条報告用様式に該当する
作成にあたっては、別参考資料「77条報告用様式（記入例）」を参考とすること

## (参考)リスト
様式A～B
トンネルの分類 | トンネル工法 | 自専道or一般道 | 緊急輸送路 | 代替路
陸上トンネル（掘進工法） | 山岳トンネル工法（NATM） | 自専道 | 一次 | 有
陸上トンネル（開削工法） | 矢板工法 | 一般道 | 二次 | 無
陸上トンネル（その他） | 開削工法 |  | 三次
水底トンネル（掘進工法） | シールド工法 |  | 市町村指定
水底トンネル（沈埋工法） | その他 |  | 指定なし
水底トンネル（開削工法） | 不明
水底トンネル（その他）
様式C-1-1(本体工)、C-2、D-1-1、D-3
対象箇所 | 部位区分 | 変状区分 | 変状種類 | 対策区分 | 健全性 | 調査の要否 | 措置の要否 | 実施有無
覆工 | アーチ（右側） | 外力 | 圧ざ、ひび割れ | Ⅰ | Ⅰ | 要 | 要監視 | 未
坑門 | アーチ（左側） | 材質劣化 | うき・はく離 | Ⅱa | Ⅱ | 否 | 要対策 | 済
内装板 | アーチ（天端） | 漏水 | 鋼材腐食 | Ⅱb | Ⅲ |  | 否 | 継続
天井板 | アーチ（全周） |  | 変形・移動 | Ⅲ | Ⅳ
路面 | 側壁（右側） |  | 沈下 | Ⅳ | －
その他 | 側壁（左側） |  | 隆起 | －
| 横断目地（右側） |  | 巻厚の不足または減少、背面空洞
| 横断目地（左側） |  | 補修・補強材の破損
| 横断目地（天端） |  | 漏水
| 横断目地（全周） |  | 滞水
| 水平打ち継ぎ目（右側） |  | 土砂流出
| 水平打ち継ぎ目（左側） |  | その他
面壁・妻壁等
その他
面壁・妻壁等
その他
側壁
その他
車道側
ダクト側
その他
車道
歩道
監査歩路
側溝
その他
その他
様式C-1-2（附属物）、D-1-2
施設の内訳 | 対象箇所 | 部位区分 | 異常の種類 | 異常判定区分 | 健全性 | 実施有無
照明施設 | 灯具 | 附属物本体 | 破断 | Ⅰ | ○ | 未
換気施設 | ケーブル本体 | 取付部材 | 緩み、脱落 | Ⅱ | × | 済
非常用施設 | ケーブル本体以外 | ボルト・ナット，アンカー類 | 亀裂 | Ⅲ |  | 継続
その他施設 |  |  | 腐食
| ジェットファン |  | 変形，欠損
| VI計 |  | がたつき
| CO計 |  | その他
| 風向風速計 |  | 機能性の低下
その他
通話型通報設備
操作型通報設備
自動通報設備
非常警報設備
点 滅 灯
音信号発生器
消 火 器
消火栓設備
誘導表示施設
避難情報提供設備
排煙設備
給水栓設備
無線通信補助設備
水噴霧設備
監視設備
その他
標識
天井板取付部材
内装板取付部材
吸音板取付部材
その他
覆工
内装板
路面
天井版
その他
坑門
照明施設
換気施設
非常用施設
その他施設

## トンネルコード
トンネル コード | トンネルの諸元に関する調査項目
| 施設名 |  | 路線 | 完成年度 | 延長 （ｍ） | 交通量_計画(台/日) | 交通量_現況(台/日) | トンネル 等級 | トンネルの施工法 | 管理者 |  |  | 起点側の位置
| トンネル名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | 完成年度 （西暦4桁） | [5 empty] | 区分 | 管理者名 | 管理事務所名 （地公体は任意） | 緯度 | 経度
・国 ・高速道路会社 ・都道府県 ・道路公社 ・政令市 ・市区町村
2025 | 鞍掛トンネル | ｸﾗｶｹﾄﾝﾈﾙ | 国道３０６号 | 1974 | 757 | 800 | 342 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 桑名建設事務所 | 35°11′58.5″ | 136°25′56″
| 石槫トンネル | ｲｼｸﾞﾚﾄﾝﾈﾙ | 国道４２１号 | 2010 | 4157 |  | 0 |  | 山岳（NATM) | - | - | - | 35°5′52.05″ | 136°27′32.22″
| 北別所トンネル | ｷﾀﾍﾞﾂｼﾖﾄﾝﾈﾙ | 県道桑名東員線 | 1996 | 271 |  | 0 |  | 開削 | - | - | - | 35°04′25.7″ | 136°40′30.4″
| 北別所トンネル | ｷﾀﾍﾞﾂｼﾖﾄﾝﾈﾙ | 県道桑名東員線 | 1996 | 271 |  | 0 |  | 開削 | - | - | - | 35°04′25.7″ | 136°40′30.4″
5063 | 蒼滝トンネル | ｱｵﾀｷﾄﾝﾈﾙ | 国道４７７号 | 1972 | 136 | 1238 | 1343 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 四日市建設事務所 | 35°01′06.8″ | 136°26′37.6″
5062 | 武平トンネル | ﾌﾞﾍｲﾄﾝﾈﾙ | 国道４７７号 | 1971 | 163 | 1400 | 1343 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 四日市建設事務所 | 35°0′37.89″ | 136°25′8.23″
1002 | 金場トンネル | ｶﾅﾊﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道２５号 | 1956 | 64 | 762 | 674 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 鈴鹿建設事務所 | 34°50′56.1″ | 136°21′39.1″
2011 | 白山トンネル | ﾊｸｻﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道１６５号 | 1972 | 260 | 6474 | 5749 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°40′12″ | 136°17′09.2″
2054 | 飼坂トンネル | ｶｲｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道３６８号 | 1989 | 700 | 1344 | 1004 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°30′42″ | 136°17′05.9″
1000 | 一志白山トンネル | ｲﾁｼﾊｸｻﾝﾄﾝﾈﾙ | 県道久居美杉線 | 2005 | 479 | 8062 | 7391 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°39′05.4″ | 136°22′33.6″
1001 | 須渕トンネル | ｽﾌﾞﾁﾄﾝﾈﾙ | 県道久居美杉線 | 2005 | 226 | 5283 | 4595 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°34′54″ | 136°16′40″
1014 | 鎌倉トンネル | ｶﾏｸﾗﾄﾝﾈﾙ | 県道久居美杉線 | 2003 | 663 | 5283 | 4595 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°34′41.8″ | 136°16′35.4″
3052 | 宝並トンネル | ﾎｳﾅﾐﾄﾝﾈﾙ | 県道津芸濃大山田線 | 1980 | 243 | 400 | 228 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°48′11.5″ | 136°22′57.5″
3053 | 大谷トンネル | ｵｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 県道津芸濃大山田線 | 1982 | 143 | 400 | 228 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°48′13.9″ | 136°22′43.2″
3054 | 笹子トンネル | ｻｻｺﾄﾝﾈﾙ | 県道津芸濃大山田線 | 1980 | 118 | 400 | 228 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 34°48′21.02″ | 136°22′11.18″
1108 | 矢頭トンネル | ﾔｽﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道一志美杉線 | 2014 | 1637 |  | 2578 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 津建設事務所 | 343428.3 | 1362119.1
3055 | 高見トンネル | ﾀｶﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号 | 1983 | 2470 | 1600 | 1234 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 34°24′58.1″ | 136°44′00″
2031 | 木梶トンネル | ｷｶｼﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号 | 1977 | 121 | 1522 | 1234 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 342432.6 | 1360730.4
2032 | 落方トンネル | ｵﾁｶﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号 | 1976 | 188 | 1600 | 1234 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 342433 | 1360750.9
2012 | 桑原トンネル | ｸﾜﾊﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号 | 1973 | 136 | 1522 | 1234 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 342511.4 | 136°09′39″
2060 | 田引トンネル | ﾀﾋﾞｷﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号 | 1993 | 650 | 3085 | 2895 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 342522.9 | 1361744.8
3051 | 湯谷トンネル | ﾕﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道４２２号 | 1980 | 250 | 446 | 243 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 342337 | 1361431.8
| 八知山トンネル | ﾔﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道４２２号 | 1926 | 80 |  | 0 |  | その他 | - | - | - | 34°19′55.42″ | 136°14′56.74″
3042 | 新八知山トンネル | ｼﾝﾔﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道４２２号 | 2016 | 317 |  | 571 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 341956.0293 | 1361455.9001
3059 | 宮川トンネル | ﾐﾔｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ | 県道大台宮川線 | 2004 | 202 | 3055 | 2788 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 34°21′55.4″ | 136°20′34″
4056 | 第２トンネル | ﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ | 県道大台ヶ原線 | 1955 | 68 | 347 | 400 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 34°15′26″ | 136°11′24.4″
3043 | 瀬戸の堀トンネル | ｾﾄﾉﾎﾘﾄﾝﾈﾙ | 県道大台ヶ原線 | 1926 | 169 | 347 | 400 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 34°16′08.1″ | 136°11′13.2″
1003 | 新女鬼トンネル | ｼﾝﾒｷﾄﾝﾈﾙ | 県道松阪度会線 | 1996 | 241 | 964 | 1202 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 342747 | 136°33′38.6″
4061 | 辻堂トンネル | ﾂｼﾞﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ | 県道蓮峡線 | 1988 | 223 | 1380 | 886 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 34°22′38.2″ | 136°11′15.1″
4062 | 津本トンネル | ﾂﾓﾄﾄﾝﾈﾙ | 県道蓮峡線 | 1988 | 93 | 1380 | 886 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 34°22′47.2″ | 136°12′20″
4041 | 水呑トンネル | ﾐｽﾞﾉﾐﾄﾝﾈﾙ | 県道大杉谷海山線 | 1974 | 284 | 1002 | 246 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 松阪建設事務所 | 34°13′18.6″ | 136°12′19.9″
2282 | 池の浦トンネル | ｲｹﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号 | 1993 | 374 | 3632 | 21402 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°29′13″ | 136°48′55.4″
2283 | 松下トンネル | ﾏﾂｼﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号 | 1993 | 389 | 3632 | 21402 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°29′20.6″ | 136°47′48.4″
2057 | 二見ヶ浦トンネル | ﾌﾀﾐｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号 | 1991 | 386 | 872 | 1292 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°29′52.9″ | 136°46′50.4″
2013-1 | 新二見トンネル | ｼﾝﾌﾀﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号 | 1970 | 213 |  | 13236 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°30′26.5″ | 136°47′20.9″
2013-2 | 新二見トンネル | ｼﾝﾌﾀﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号 | 1950 | 130 | 15608 | - | その他 | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°30′27.9″ | 136°47′18.4″
2045 | 田曽浦トンネル | ﾀｿｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1986 | 80 | 3100 | 2580 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°17′44.4″ | 136°41′47.1″
5067 | 神原トンネル | ｶﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 2002 | 284 | 4553 | 4830 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°20′25.9″ | 136°43′33.9″
1009 | 宿浦第２トンネル | ｼﾕｸｳﾗﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1998 | 395 | 3100 | 2580 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°18′28.3″ | 136°41′52.5″
1010 | 宿浦第３トンネル | ｼﾕｸｳﾗﾀﾞｲ3ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 2000 | 231 | 3100 | 2580 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°18′35″ | 136°42′07.6″
5068 | 宿浦第１トンネル | ｼﾕｸｳﾗﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 2003 | 193 | 3100 | 2580 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°18′23.4″ | 136°41′31.9″
2018 | 船越トンネル | ﾌﾅｺｼﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1972 | 155 | 9691 | 10086 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°20′37.1″ | 136°40′39″
4055 | 迫間トンネル | ﾊｻﾞﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1975 | 242 | 2667 | 2396 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°19′32.7″ | 136°38′32.1″
2050 | 相賀浦トンネル | ｵｵｶｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1988 | 598 | 2667 | 2396 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°17′42.8″ | 136°37′36.7″
2033 | 道方トンネル | ﾐﾁｶﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1977 | 182 | 2667 | 2396 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°17′49.6″ | 136°35′18.3″
2019 | 東宮トンネル | ﾄｳｸﾞｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1973 | 120 | 2969 | 4090 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°16′57.7″ | 136°32′43″
2020 | 東宮坂トンネル | ﾄｳｸﾞｳｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1961 | 106 | 2969 | 4090 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°17′31.3″ | 136°31′55.8″
2021 | 中坂トンネル | ﾅｶｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1966 | 164 | 2969 | 4090 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°17′33.9″ | 136°31′19.2″
2022 | 河内トンネル | ｺｳﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1965 | 213 | 2969 | 4090 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°17′14.6″ | 136°31′08.3″
2023 | 南島トンネル | ﾅﾝﾄｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1972 | 572 | 3324 | 2817 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°16′23.2″ | 136°29′28.6″
2039 | 小方トンネル | ｵｶﾞﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1978 | 467 | 3324 | 2817 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°15′31″ | 136°28′50.6″
2040 | 栃木トンネル | ﾄﾁﾉｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1980 | 231 | 3324 | 2817 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°15′25.2″ | 136°27′54.3″
2051 | 古和浦トンネル | ｺﾜｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1988 | 671 | 1833 | 1601 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°15′20″ | 136°27′15.4″
2053 | 棚橋トンネル | ﾀﾅﾊｼﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1985 | 337 | 1833 | 1601 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°14′59.2″ | 136°26′52.3″
1013 | 紀勢南島トンネル | ｷｾｲﾅﾝﾄｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 2001 | 1551 | 1833 | 1601 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°15′08″ | 136°25′25.7″
1102 | 錦トンネル | ﾆｼｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 2003 | 154 | 2710 | 2519 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°14′04.1″ | 136°23′54″
2036 | 名古第１トンネル | ﾅｺﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1975 | 64 | 2710 | 2519 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°13′06.2″ | 136°22′55.6″
2037 | 名古第２トンネル | ﾅｺﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1976 | 189 | 2710 | 2519 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°13′07.5″ | 136°22′50.6″
2038 | 二色トンネル | ﾆｼｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1975 | 445 | 2710 | 2519 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°12′59.6″ | 136°22′27.1″
1105 | 慥柄浦トンネル | ﾀｼｶﾗｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 2009 | 199 | 2969 | 4090 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°17′15.6″ | 136°33′39.6″
5073 | 木谷トンネル | ｷﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 2015 | 433 |  | 2580 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°18′51.7″ | 136°42′53.6″
3057 | 新野見坂トンネル | ｼﾝﾉﾐｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢南島線 | 2001 | 1538 | 2730 | 2592 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°19′40″ | 136°35′05.3″
3058 | 野見坂南トンネル | ﾉﾐｻﾞｶﾐﾅﾐﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢南島線 | 1997 | 442 | 2730 | 2592 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°18′46.6″ | 136°34′56.2″
5060 | 五十鈴トンネル | ｲｽｽﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢磯部線 | 1965 | 872 | 14161 | 12884 | A | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°27′43.3″ | 136°43′45″
5061 | 志摩路トンネル | ｼﾏｼﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢磯部線 | 1965 | 455 | 14161 | 12884 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°24′53.3″ | 136°45′45.4″
1008 | 錦望トンネル | ｷﾝﾎﾞｳﾄﾝﾈﾙ | 県道紀勢インター線 | 1995 | 183 | 3766 | 3079 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°15′28.3″ | 136°24′12″
1004 | 岩坂東トンネル | ｲﾜｻｶﾋｶﾞｼﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線 | 1985 | 431 | 11810 | 11655 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°27′17.9″ | 136°37′50.1″
4042 | 鍛冶屋トンネル | ｶｼﾞﾔﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線 | 1984 | 489 | 5400 | 5175 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°23′51.48″ | 136°39′13.94″
1005 | 稲石トンネル | ｲﾅｲｼﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線 | 1979 | 440 | 4900 | 5175 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°22′35.2″ | 136°40′18.3″
1006 | 五ヶ所トンネル | ｺﾞｶｼﾖﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線 | 1981 | 906 | 4900 | 5175 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°22′14.9″ | 136°40′36.4″
1007 | 龍仙トンネル | ﾘﾕｳｾﾝﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線 | 1978 | 296 | 4900 | 5175 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°21′42.2″ | 136°41′14.4″
2063 | 磯部トンネル | ｲｿﾍﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号 | 1995 | 413 | 19154 | 19224 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 志摩建設事務所 | 342144.2 | 1364745.7
2009 | 黒崎トンネル | ｸﾛｻｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1983 | 160 | 3100 | 2580 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 志摩建設事務所 | 34°17′58.2″ | 136°44′33.6″
2046 | 磯笛トンネル | ｲｿﾌﾞｴﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1987 | 427 | 3100 | 2580 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 志摩建設事務所 | 34°18′13.8″ | 136°44′02.3″
5064 | 南張トンネル | ﾅﾝﾊﾞﾘﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1997 | 412 | 3100 | 2580 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 志摩建設事務所 | 34°18′17.2″ | 136°43′02.6″
2065 | 白木トンネル | ｼﾗｷﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号 | 2012 | 822 | 9423 | 2531 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 志摩建設事務所 | 34°25′57.5″ | 136°49′44.3″
2066 | 鳥羽河内トンネル | ﾄﾊﾞｺｳﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号 | 2013 | 3260 | 9423 | 2531 | A | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 志摩建設事務所 | 34°26′36.9″ | 136°49′21″
2067 | 堅神トンネル | ｶﾀｶﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号 | 2012 | 334 | 9423 | 2531 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 志摩建設事務所 | 34°28′18.2″ | 136°48′28.5″
2064 | 朝熊トンネル | ｱｻﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号 | 2011 | 481 | 9423 | 2531 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊勢建設事務所 | 34°29′02.3″ | 136°48′23.7″
1015 | 新長野トンネル | ｼﾝﾅｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ | 国道１６３号 | 2008 | 1966 | 2529 | 2611 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 34°46′06.6″ | 136°19′05.4″
3056 | 中山トンネル | ﾅｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道１６５号 | 1982 | 165 | 8461 | 6409 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 34°40′35.5″ | 136°12′00″
2010 | 青山トンネル | ｱｵﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道１６５号 | 1971 | 337 | 14935 | 6409 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 34°40′09.6″ | 136°16′02.1″
2052 | 下比奈知トンネル | ｼﾓﾋﾅﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道３６８号 | 1988 | 218 | 9676 | 2442 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 34°37′30.9″ | 136°08′08.8″
2056 | 上比奈知トンネル | ｶﾐﾋﾅﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道３６８号 | 1990 | 358 | 2487 | 2442 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 34°36′58.8″ | 136°09′14.7″
5072 | 三田坂トンネル | ﾐﾀｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道422号 | 2012 | 1528 |  | 81 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 34°49' 00.7" | 136°07' 14.6"
4052 | 香落渓トンネル | ｺｳﾁﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ | 県道名張曽爾線 | 1968 | 109 | 1311 | 812 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 34°34′51″ | 136°06′48.6″
5071 | 北野トンネル | ｷﾀﾉﾄﾝﾈﾙ | 主要地方道青山美杉線 | 2012 | 257 |  | 461 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 伊賀建設事務所 | 343817.4 | 1361058.2
2047 | 孫太郎トンネル | ﾏｺﾞﾀﾛｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号 | 1986 | 540 | 2513 | 2402 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°12′50.7″ | 136°21′16.2″
2058 | 八鬼山トンネル | ﾔｷﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1992 | 2365 | 1173 | 973 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°02′30.5″ | 136°12′37.9″
1011 | 早田トンネル | ﾊｲﾀﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 2000 | 254 | 1727 | 1624 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 33°59′51.1″ | 136°15′09.6″
1012 | 三木浦トンネル | ﾐｷｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 2001 | 769 | 1727 | 1624 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 33°59′41.1″ | 136°15′06.7″
2284 | 曽根トンネル | ｿﾈﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1997 | 1106 | 1727 | 898 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 33°57′47.3″ | 136°12′14″
2285 | 梶賀トンネル | ｶｼﾞｶﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 2000 | 1370 | 1727 | 898 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 33°57′40.2″ | 136°12′59.5″
2043 | 須野トンネル | ｽﾉﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1981 | 198 | 2064 | 898 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 335659.8 | 1361327.5
3046 | 坂場トンネル | ｻｶﾊﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号 | 1958 | 73 | 491 | 236 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°04′58.3″ | 136°10′55.3″
3047 | 坂下トンネル | ｻｶｼﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号 | 1958 | 334 | 491 | 236 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°05′06.4″ | 136°10′43.2″
3048 | 長尾トンネル | ﾅｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号 | 1959 | 83 | 491 | 236 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°05′36.8″ | 136°09′04.9″
3049 | 八幡トンネル | ﾊﾁﾏﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号 | 1958 | 469 | 491 | 236 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°03′28.2″ | 136°06′58″
4060 | 須賀利トンネル | ｽｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線 | 1979 | 355 | 1918 | 1513 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°06′22.5″ | 136°17′29.3″
4045 | 第２島勝トンネル | ﾀﾞｲ2ｼﾏｶﾂﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線 | 2001 | 345 | 1918 | 1513 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°06′44.8″ | 136°17′26.5″
4065 | 島勝トンネル | ｼﾏｶﾂﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線 | 1994 | 293 | 1918 | 1513 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°07′22.9″ | 136°16′55.3″
2048 | 引本トンネル | ﾋｷﾓﾄﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線 | 1987 | 600 | 3192 | 2651 | C | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°06′38.3″ | 136°14′44.1″
4431 | 海野トンネル | ｶｲﾉﾄﾝﾈﾙ | 県道長島港古里線 | 2004 | 235 | 1230 | 874 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°11′28.9″ | 136°19′42.1″
| 海野浦トンネル | ｶｲﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 県道長島港古里線 | 1955 | 187 | 1230 | - |  | その他 | - | - | - | 34°19′19.0″ | 136°32′86.5″
4430 | 矢口トンネル | ﾔｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ | 県道矢口浦上里線 | 1997 | 270 | 1703 | 1340 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°08′09.1″ | 136°15′28.5″
4059 | 魚飛トンネル | ｳｵﾄﾋﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道南浦海山線 | 1960 | 49 | 935 | 737 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°05′47.3″ | 136°10′23.9″
4043 | 古瀬川トンネル | ｺｾｺﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道多田ヶ瀬山居線 | 1978 | 130 | 478 | 342 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°12′06.5″ | 136°21′19.6″
4044 | 浅間トンネル | ｱｻﾏﾄﾝﾈﾙ | 県道多田ヶ瀬山居線 | 1979 | 120 | 478 | 342 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 尾鷲建設事務所 | 34°12′14.2″ | 136°21′12.7″
2016 | 土場トンネル | ﾄﾞﾊﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号 | 1958 | 182 | 1354 | 1222 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 34°00′11.8″ | 136°00′22.7″
2286 | 高尾谷トンネル | ﾀｶｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号 | 2004 | 266 | 1354 | 1222 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°59′41.6″ | 136°01′45″
2014 | 桃崎トンネル | ﾓﾓｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号 | 1960 | 55 | 1354 | 1222 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°59′06.5″ | 136°02′14.2″
2017 | 大井谷トンネル | ｵｵｲﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号 | 1962 | 315 | 531 | 551 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°58′44.2″ | 136°01′49.7″
2027 | 荒坂トンネル | ｱﾗｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1956 | 85 | 2479 | 1606 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°56′27.2″ | 136°10′45.9″
2028 | 二木島トンネル | ﾆｷｼﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1952 | 425 | 2479 | 1606 | D | その他 | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°56′11.9″ | 136°10′35.2″
2029 | 波田須トンネル | ﾊﾀﾞｽﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1952 | 121 | 2479 | 611 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°55′03.9″ | 136°08′45″
2062 | 釜谷トンネル | ｶﾏﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1994 | 216 | 1954 | 2353 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°50′42.3″ | 136°00′43.8″
2061 | 新田トンネル | ｼﾝﾃﾞﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1995 | 413 | 1954 | 2353 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°50′43.5″ | 136°01′01.3″
2049 | 金山トンネル | ｶﾅﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1986 | 99 | 1797 | 3202 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°52′26.1″ | 136°03′48.8″
2059 | 新明神滝トンネル | ｼﾝﾐﾖｳｼﾞﾝﾀｷﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1993 | 440 | 1954 | 2353 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°50′55″ | 136°00′00.8″
2055 | 風伝トンネル | ﾌｳﾃﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1990 | 1035 | 2038 | 1803 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°51′38″ | 135°58′29.8″
2041 | 板屋トンネル | ｲﾀﾔﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1981 | 340 | 2038 | 1803 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°52′33.1″ | 135°55′28.4″
2035 | 所山トンネル | ﾄｺﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1977 | 143 | 2038 | 1803 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°52′33.7″ | 135°54′44.4″
2034 | 小川口トンネル | ｵｶﾞﾜｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 1974 | 207 | 2038 | 1803 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°52′34.3″ | 135°54′12.4″
1103 | 磯崎トンネル | ｲｿｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 2009 | 175 | 2479 | 611 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°54′02.9″ | 136°07′45.6″
2044 | 新大峪トンネル | ｼﾝｵｵｻｺﾄﾝﾈﾙ | 県道七色峡線 | 1983 | 1593 | 2619 | 3185 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°56′17.5″ | 136°02′14.1″
3060 | 新相野谷トンネル | ｼﾝｵﾉﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ | 県道紀宝川瀬線 | 2010 | 258 | 992 | 678 | D | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°48′04.4″ | 135°58′30.6″
4058 | 札立トンネル | ﾌﾀﾞﾀﾃﾄﾝﾈﾙ | 県道御浜北山線 | 1970 | 198 | 183 | 147 | D | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°53′30.2″ | 136°01′22.7″
4063 | 大里トンネル | ｵｵｻﾄﾄﾝﾈﾙ | 県道鵜殿熊野線 | 1974 | 1031 | 3068 | 3255 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°47′12.1″ | 135°59′58.9″
4064 | 有井トンネル | ｱﾘｲﾄﾝﾈﾙ | 県道鵜殿熊野線 | 1972 | 691 | 8938 | 9302 | B | 山岳（矢板） | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°52′51.8″ | 136°05′14.2″
5065 | 八丁坂トンネル | ﾊﾂﾁﾖｳｻｶﾄﾝﾈﾙ | 県道新鹿佐渡線 | 1999 | 1055 | 593 | 237 | B | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°55′54.1″ | 136°06′01.7″
2287 | 遊木トンネル | ﾕｷﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号 | 2012 | 717 | 400 | 1606 | C | 山岳（NATM) | 都道府県 | 三重県 | 熊野建設事務所 | 33°55′36.7″ | 136°10′36.8″