## 記入の留意点
トンネルDBでは、Excelに記載された文字や数値・配置された画像を自動的に読込みデータベースへ登録します。
記録様式へ記入の留意点を下記に示します。
１．記録様式への記入
➤各セルに表示されるコメントに従って、様式-1～様式-3のシートに、点検結果（テキスト入力、選択項目）を入力してください。
➤位置図(様式-1)、変状写真(様式-2)は記入した変状写真番号等に対応した画像を間違いないように貼り付けてください。
➤列や行の挿入削除は行わず、セルの位置がずれないようにしてください。データベースへ読み取り時にずれて取り込まれてしまいます。
※シートを保護してあります。必要に応じて解除してください。 パスワード 「12345」
２．画像ファイルの配置の注意点
登録に使用可能な画像ファイルの拡張子は「jpg」「jpeg」「png」の3種類のみです。
必ず、１か所に画像１枚のみを張り付けてください。エクセルの図形などのオブジェクトは使用しないでください。
張り付けた画像はエクセルのトリミング機能を使用しないでください。あらかじめ切り抜いた画像を利用してください。
※１ 画像の左上を必ずセルの内部に含め、はみ出ないようにしてください。
※２ 図の書式設定で「セルに合わせて移動やサイズを変更しない」のモードを使用しないでください。
※３ 「挿入」→「画像」→「セルの上に配置」してください。
３．シート名の連番について
１ページに記載しきれない場合は、１シート内にページを増やすのではなくシート自体をコピーしシート名の末尾を連番にしてください。
※DB登録における留意点であり、道路トンネル定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（令和6年3月国土交通省 道路局）
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html
で示される要領を制限するものではありません。
使用しない

## 様式-1P001
様式１
■定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図 | [8 empty] | 定期点検年月日 |  |  |  |  | 施設ID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ |  |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  |  | 定期点検 実施者 |  | ○○（株） |  |  | 起点 | 緯度 | 36.0825
名 称 | ○○トンネル | [12 empty] | ○○ |  |  |  | 経度 | 137.0819
所在地 | 自 | 三重県○○市○○ | トンネル工法 |  | 矢板工法 |  |  | トンネル延長 | L= | 4000 | ｍ | 自専道 or 一般道 | 一般道 | 代替路の有無 |  | 有 | 終点 | 緯度 | 36.0816
| 至 | 三重県○○市○○ | 建設年度 |  | 1960年 |  |  | 幅員 | L= | 9.5 | ｍ |  |  | 緊急輸送道路 |  | 指定なし |  | 経度 | 137.0527
トンネル毎 の健全性の 診断の区分 |  | Ⅲ
|  |  | 変状・異常 箇所数合計 |  | トンネル本体工 | 材質劣化 | Ⅱ | 100 | Ⅲ | 2 |  | Ⅳ | 0 |  | 附属物等 の取付状態 |  | ◯ （応急措置後) |  | 1
[6 empty] | 漏水 | Ⅱ | 23 | Ⅲ | 5 |  | Ⅳ | 0
[17 empty] | ✕ |  | 4
[6 empty] | 外力 | Ⅱ | 5 | Ⅲ | 0 |  | Ⅳ | 0
トンネル変状・異常箇所写真位置図
[6 empty] | 注１：本位置図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎(矢板工法の場合は上半アーチの 横断目地毎)に設定すること。 | [5 empty] | 注３：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新たに確認された場合 は順次追加していくこと。 注４：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注５：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。
※1 トンネル本体工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
※2 トンネル本体工の変状に対しては、措置の必要性（Ⅱ～Ⅳ）について表記すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された箇所についても記載すること。
※3 附属物等の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
※4 附属物等の異常番号は、本体工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。

## 様式-1P002
様式１
■定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図 | [8 empty] | 定期点検年月日 |  |  |  |  | 施設ID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ |  |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  |  | 定期点検 実施者 |  | ○○（株） |  |  | 起点 | 緯度 | 36.0825
名 称 | ○○トンネル | [12 empty] | ○○ |  |  |  | 経度 | 137.0819
所在地 | 自 | 三重県○○市○○ | トンネル工法 |  | 矢板工法 |  |  | トンネル延長 | L= | 4000 | ｍ | 自専道 or 一般道 | 一般道 | 代替路の有無 |  | 有 | 終点 | 緯度 | 36.0816
| 至 | 三重県○○市○○ | 建設年度 |  | 1960年 |  |  | 幅員 | L= | 9.5 | ｍ |  |  | 緊急輸送道路 |  | 指定なし |  | 経度 | 137.0527
トンネル毎 の健全性の 診断の区分 |  | Ⅲ
|  |  | 変状・異常 箇所数合計 |  | トンネル本体工 | 材質劣化 | Ⅱ | 100 | Ⅲ | 2 |  | Ⅳ | 0 |  | 附属物等 の取付状態 |  | ◯ （応急措置後) |  | 1
[6 empty] | 漏水 | Ⅱ | 23 | Ⅲ | 5 |  | Ⅳ | 0
[17 empty] | ✕ |  | 4
[6 empty] | 外力 | Ⅱ | 5 | Ⅲ | 0 |  | Ⅳ | 0
トンネル変状・異常箇所写真位置図
[6 empty] | 注１：本位置図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎(矢板工法の場合は上半アーチの 横断目地毎)に設定すること。 | [5 empty] | 注３：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新たに確認された場合 は順次追加していくこと。 注４：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注５：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。
※1 トンネル本体工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
※2 トンネル本体工の変状に対しては、措置の必要性（Ⅱ～Ⅳ）について表記すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された箇所についても記載すること。
※3 附属物等の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
※4 附属物等の異常番号は、本体工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。

## 様式-1P003
様式１
■定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図 | [8 empty] | 定期点検年月日 |  |  |  |  | 施設ID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ |  |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  |  | 定期点検 実施者 |  | ○○（株） |  |  | 起点 | 緯度 | 36.0825
名 称 | ○○トンネル | [12 empty] | ○○ |  |  |  | 経度 | 137.0819
所在地 | 自 | 三重県○○市○○ | トンネル工法 |  | 矢板工法 |  |  | トンネル延長 | L= | 4000 | ｍ | 自専道 or 一般道 | 一般道 | 代替路の有無 |  | 有 | 終点 | 緯度 | 36.0816
| 至 | 三重県○○市○○ | 建設年度 |  | 1960年 |  |  | 幅員 | L= | 9.5 | ｍ |  |  | 緊急輸送道路 |  | 指定なし |  | 経度 | 137.0527
トンネル毎 の健全性の 診断の区分 |  | Ⅲ
|  |  | 変状・異常 箇所数合計 |  | トンネル本体工 | 材質劣化 | Ⅱ | 100 | Ⅲ | 2 |  | Ⅳ | 0 |  | 附属物等 の取付状態 |  | ◯ （応急措置後) |  | 1
[6 empty] | 漏水 | Ⅱ | 23 | Ⅲ | 5 |  | Ⅳ | 0
[17 empty] | ✕ |  | 4
[6 empty] | 外力 | Ⅱ | 5 | Ⅲ | 0 |  | Ⅳ | 0
トンネル変状・異常箇所写真位置図
[6 empty] | 注１：本位置図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎(矢板工法の場合は上半アーチの 横断目地毎)に設定すること。 | [5 empty] | 注３：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新たに確認された場合 は順次追加していくこと。 注４：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注５：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。
※1 トンネル本体工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
※2 トンネル本体工の変状に対しては、措置の必要性（Ⅱ～Ⅳ）について表記すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された箇所についても記載すること。
※3 附属物等の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
※4 附属物等の異常番号は、本体工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。

## 様式-1P004
様式１
■定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図 | [8 empty] | 定期点検年月日 |  |  |  |  | 施設ID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ |  |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  |  | 定期点検 実施者 |  | ○○（株） |  |  | 起点 | 緯度 | 36.0825
名 称 | ○○トンネル | [12 empty] | ○○ |  |  |  | 経度 | 137.0819
所在地 | 自 | 三重県○○市○○ | トンネル工法 |  | 矢板工法 |  |  | トンネル延長 | L= | 4000 | ｍ | 自専道 or 一般道 | 一般道 | 代替路の有無 |  | 有 | 終点 | 緯度 | 36.0816
| 至 | 三重県○○市○○ | 建設年度 |  | 1960年 |  |  | 幅員 | L= | 9.5 | ｍ |  |  | 緊急輸送道路 |  | 指定なし |  | 経度 | 137.0527
トンネル毎 の健全性の 診断の区分 |  | Ⅲ
|  |  | 変状・異常 箇所数合計 |  | トンネル本体工 | 材質劣化 | Ⅱ | 100 | Ⅲ | 2 |  | Ⅳ | 0 |  | 附属物等 の取付状態 |  | ◯ （応急措置後) |  | 1
[6 empty] | 漏水 | Ⅱ | 23 | Ⅲ | 5 |  | Ⅳ | 0
[17 empty] | ✕ |  | 4
[6 empty] | 外力 | Ⅱ | 5 | Ⅲ | 0 |  | Ⅳ | 0
トンネル変状・異常箇所写真位置図
[6 empty] | 注１：本位置図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎(矢板工法の場合は上半アーチの 横断目地毎)に設定すること。 | [5 empty] | 注３：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新たに確認された場合 は順次追加していくこと。 注４：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注５：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。
※1 トンネル本体工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
※2 トンネル本体工の変状に対しては、措置の必要性（Ⅱ～Ⅳ）について表記すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された箇所についても記載すること。
※3 附属物等の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
※4 附属物等の異常番号は、本体工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。

## 様式-1P005
様式１
■定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図 | [8 empty] | 定期点検年月日 |  |  |  |  | 施設ID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ |  |  | 管理者名 | ○○事務所 |  |  |  | 定期点検 実施者 |  | ○○（株） |  |  | 起点 | 緯度 | 36.0825
名 称 | ○○トンネル | [12 empty] | ○○ |  |  |  | 経度 | 137.0819
所在地 | 自 | 三重県○○市○○ | トンネル工法 |  | 矢板工法 |  |  | トンネル延長 | L= | 4000 | ｍ | 自専道 or 一般道 | 一般道 | 代替路の有無 |  | 有 | 終点 | 緯度 | 36.0816
| 至 | 三重県○○市○○ | 建設年度 |  | 1960年 |  |  | 幅員 | L= | 9.5 | ｍ |  |  | 緊急輸送道路 |  | 指定なし |  | 経度 | 137.0527
トンネル毎 の健全性の 診断の区分 |  | Ⅲ
|  |  | 変状・異常 箇所数合計 |  | トンネル本体工 | 材質劣化 | Ⅱ | 100 | Ⅲ | 2 |  | Ⅳ | 0 |  | 附属物等 の取付状態 |  | ◯ （応急措置後) |  | 1
[6 empty] | 漏水 | Ⅱ | 23 | Ⅲ | 5 |  | Ⅳ | 0
[17 empty] | ✕ |  | 4
[6 empty] | 外力 | Ⅱ | 5 | Ⅲ | 0 |  | Ⅳ | 0
トンネル変状・異常箇所写真位置図
[6 empty] | 注１：本位置図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎(矢板工法の場合は上半アーチの 横断目地毎)に設定すること。 | [5 empty] | 注３：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新たに確認された場合 は順次追加していくこと。 注４：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注５：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。
※1 トンネル本体工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
※2 トンネル本体工の変状に対しては、措置の必要性（Ⅱ～Ⅳ）について表記すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された箇所についても記載すること。
※3 附属物等の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
※4 附属物等の異常番号は、本体工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。

## 様式-2P001
様式２
■定期点検記録様式 変状写真台帳 | [7 empty] | 施設ID |  | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  | 定期点検年月日 |  | 0
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 4 |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 6
| 変状番号 | 1 |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  | 部位区分 | アーチ（天端）
変状種類 |  | 圧ざ、ひび割れ |  |  | 変状種類 |  | その他
判定 区分 | 変状区分 | 外力 |  |  | 判定 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前
| 応急措置後 | Ⅲ |  |  |  | 応急措置後 | Ⅰ
変状の発生範囲及び規模 |  | 3.0mm×5.0m | 前回変状の発生範囲及び規模 | 1.0mm×5.0m | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.5m×0.5m |  | 前回変状の発生範囲及び規模 |  | うき0.2m×0.05m
対策履歴 |  | なし | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  | はく落対策工 |  | 実施状況（実施日）
メモ |  | 幅3.0mm、長さ5.0mのひび割れ |  |  | メモ |  | 0.5m×0.5mのはく落対策済
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 7 |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 8
| 変状番号 | 1 |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  | 部位区分 | 横断目地（天端）
変状種類 |  | 漏水 |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
判定 区分 | 変状区分 | 漏水 |  |  | 判定 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前 | Ⅲ
| 応急措置後 | Ⅱ |  |  |  | 応急措置後 | Ⅱ
変状の発生範囲及び規模 |  | 2.6m×0.5m | 前回変状の発生範囲及び規模 | 導水工からのにじみ | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.4m×0.1m |  | 前回変状の発生範囲及び規模 |  | －
対策履歴 |  | なし | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  | なし |  | 実施状況（実施日）
メモ |  | 導水工からのにじみ程度の漏水 |  |  | メモ |  | 目地部の0.4m×0.1mのうき、叩き落し処置を行い不安定部を除去済
| ※ 健全性（応急措置後）の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に 実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 |  |  |  |  | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の判定区分は、判定区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

## 様式-2P002
様式２
■定期点検記録様式 変状写真台帳 | [7 empty] | 施設ID |  | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  | 定期点検年月日 |  | 0
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工スパン 番号 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号
| 変状番号 |  |  |  |  | 変状番号
変状 部位 | 対象箇所 |  |  |  | 変状 部位 | 対象箇所
| 部位区分 |  |  |  |  | 部位区分
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後
変状の発生範囲及び規模 |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模 |  | 変状の発生範囲及び規模 |  |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 7 |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 8
| 変状番号 | 1 |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  | 部位区分 | 横断目地（天端）
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前 | Ⅲ
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後 | Ⅱ
変状の発生範囲及び規模 |  | 2.6m×0.5m | 前回変状の発生範囲及び規模 | 導水工からのにじみ | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.4m×0.1m |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
| ※ 健全性（応急措置後）の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に 実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 |  |  |  |  | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の判定区分は、判定区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

## 様式-2P003
様式２
■定期点検記録様式 変状写真台帳 | [7 empty] | 施設ID |  | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  | 定期点検年月日 |  | 0
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工スパン 番号 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号
| 変状番号 |  |  |  |  | 変状番号
変状 部位 | 対象箇所 |  |  |  | 変状 部位 | 対象箇所
| 部位区分 |  |  |  |  | 部位区分
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後
変状の発生範囲及び規模 |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模 |  | 変状の発生範囲及び規模 |  |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 7 |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 8
| 変状番号 | 1 |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  | 部位区分 | 横断目地（天端）
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前 | Ⅲ
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後 | Ⅱ
変状の発生範囲及び規模 |  | 2.6m×0.5m | 前回変状の発生範囲及び規模 | 導水工からのにじみ | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.4m×0.1m |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
| ※ 健全性（応急措置後）の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に 実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 |  |  |  |  | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の判定区分は、判定区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

## 様式-2P004
様式２
■定期点検記録様式 変状写真台帳 | [7 empty] | 施設ID |  | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  | 定期点検年月日 |  | 0
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工スパン 番号 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号
| 変状番号 |  |  |  |  | 変状番号
変状 部位 | 対象箇所 |  |  |  | 変状 部位 | 対象箇所
| 部位区分 |  |  |  |  | 部位区分
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後
変状の発生範囲及び規模 |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模 |  | 変状の発生範囲及び規模 |  |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 7 |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 8
| 変状番号 | 1 |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  | 部位区分 | 横断目地（天端）
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前 | Ⅲ
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後 | Ⅱ
変状の発生範囲及び規模 |  | 2.6m×0.5m | 前回変状の発生範囲及び規模 | 導水工からのにじみ | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.4m×0.1m |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
| ※ 健全性（応急措置後）の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に 実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 |  |  |  |  | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の判定区分は、判定区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

## 様式-2P005
様式２
■定期点検記録様式 変状写真台帳 | [7 empty] | 施設ID |  | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検実施者 |  | ○○（株） |  | 定期点検年月日 |  | 0
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工スパン 番号 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号
| 変状番号 |  |  |  |  | 変状番号
変状 部位 | 対象箇所 |  |  |  | 変状 部位 | 対象箇所
| 部位区分 |  |  |  |  | 部位区分
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後
変状の発生範囲及び規模 |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模 |  | 変状の発生範囲及び規模 |  |  |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 7 |  |  | 写真 番号 | 覆工スパン 番号 | 8
| 変状番号 | 1 |  |  |  | 変状番号 | 1
変状 部位 | 対象箇所 | 覆工 |  |  | 変状 部位 | 対象箇所 | 覆工
| 部位区分 | アーチ（左側） |  |  |  | 部位区分 | 横断目地（天端）
変状種類 |  |  |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
判定 区分 | 変状区分 |  |  |  | 判定 区分 | 変状区分 | 材質劣化
| 応急措置前 |  |  |  |  | 応急措置前 | Ⅲ
| 応急措置後 |  |  |  |  | 応急措置後 | Ⅱ
変状の発生範囲及び規模 |  | 2.6m×0.5m | 前回変状の発生範囲及び規模 | 導水工からのにじみ | 変状の発生範囲及び規模 |  | 0.4m×0.1m |  | 前回変状の発生範囲及び規模
対策履歴 |  |  | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  |  | 実施状況（実施日）
メモ |  |  |  |  | メモ
| ※ 健全性（応急措置後）の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に 実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 |  |  |  |  | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の判定区分は、判定区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

## 様式-3P001
様式３
■定期点検記録様式 健全性の診断の区分に関する所見 | [5 empty] | 施設ID | 36.14033137.13861
フリガナ | ○○トンネル | 路線名 | 国道○○ | 定期点検実施者 | ○○（株） | 定期点検年月日 | 0
名 称 | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 |  | ○○
道路トンネルの健全性の診断の区分の所見
トンネル毎の健全性の診断の区分：Ⅲ （１）構造安全性や安定性についての措置の考え方 材質劣化・漏水に起因する変状で、Ⅲ判定箇所が○箇所確認されている。 材質劣化のⅢ判定箇所は、覆工アーチ部・天端部に位置し、はく落による道路利用者の影響が懸念されるため、早期に対策を講じるべき状態である。 （２）特定事象に関する見解 外力に起因する変状箇所の特定事象の確定までは本業務ではできていないが、変状区間の前後に断層破砕帯・湧水帯が施工時に確認されており、 施工時に左肩の崩壊や支保工の沈下変形が発生していることから、脆弱な地山による外力の発生が推察される。 （３）その他の変状に関する見解 １）圧ざ、ひび割れ 新規確認された箇所は○箇所（Ⅱb判定）。 トンネル全線でひび割れが発生しているが、Ⅰ判定であり、前回点検から進行は認められない。 ２）うき・はく離 トンネル全線で確認されている。（Ⅲ：○箇所、Ⅱa：○箇所、Ⅱb：○箇所、Ⅰ：○箇所）。 経年劣化による材質劣化が発生したものと推察される。 Ⅲ判定箇所は、覆工アーチ部にひび割れが閉合して入り、変状の進行により、落下が懸念される状態である。 ３）変形、移動、沈下、隆起 新規確認された箇所は、○箇所。前回点検から確認されている箇所は○箇所（Ⅱb）。進行は認められない。 ４）鋼材腐食 起点側面壁部およびS○○の側壁に鋼材腐食が発生している（Ⅱb：○箇所）。いずれも表面的であり、前回点検から進行は認められない。 構造物の安全性や安定の観点から、変状の進行による影響は小さいと考えられるが、監視を必要とする状態である。 ５）巻厚の不足または減少、背面空洞 本業務において巻厚不足、背面空洞の懸念がある箇所は確認出来なかった。 ６）漏水等による変状 トンネル全線で確認されている（Ⅱa：○箇所、Ⅱb：○箇所、Ⅰ：○箇所）。新規確認された箇所は、S○○である。 材質劣化箇所や、横断目地、水平継ぎ目から漏水が発生しているものと推定される。 ７）その他 S○○箇所で隙間が確認されている。前回点検から進行は認められない。経年劣化によって変状が発生・進行したものと推定される。 劣化等の進行により、将来的に落下等による利用者被害に繋がる可能性が考えられるため、監視の継続が望ましい状態である。 ８）附属物 異常判定区分 ケーブル保護管の破損、附属物本体の取付金具の脱落等が発生している（○：○箇所、×：○箇所）。 取付状態に異常があるため、早期に対策を要する必要がある。 （４）総合的評価（措置の考え方） Ⅲ判定のうき・はく離、漏水箇所については利用者被害の観点より、早期措置を講ずることが望ましい。
※ 所見の記入にあたっては、データ分析のためテキスト入力とすること

## (参考)リスト
様式-1
トンネルの分類 | トンネル工法 | 自専道or一般道 | 緊急輸送路 | 代替路
陸上トンネル（掘進工法） | 山岳トンネル工法（NATM） | 自専道 | 一次 | 有
陸上トンネル（開削工法） | 矢板工法 | 一般道 | 二次 | 無
陸上トンネル（その他） | 開削工法 |  | 三次
水底トンネル（掘進工法） | シールド工法 |  | 市町村指定
水底トンネル（沈埋工法） | その他 |  | 指定なし
水底トンネル（開削工法） | 不明
水底トンネル（その他）
様式-2
対象箇所 | 部位区分 | 変状区分 | 変状種類 | 判定区分
覆工 | アーチ（右側） | 外力 | 圧ざ、ひび割れ | Ⅰ
坑門 | アーチ（左側） | 材質劣化 | うき・はく離 | Ⅱ
内装板 | アーチ（天端） | 漏水 | 鋼材腐食 | Ⅲ
天井板 | アーチ（全周） |  | 変形・移動 | Ⅳ
路面 | 側壁（右側） |  | 沈下 | －
その他 | 側壁（左側） |  | 隆起
| 横断目地（右側） |  | 巻厚の不足または減少、背面空洞
| 横断目地（左側） |  | 補修・補強材の破損
| 横断目地（天端） |  | 漏水
| 横断目地（全周） |  | 滞水
| 水平打ち継ぎ目（右側） |  | 土砂流出
| 水平打ち継ぎ目（左側） |  | その他
面壁・妻壁等
その他
面壁・妻壁等
その他
側壁
その他
車道側
ダクト側
その他
車道
歩道
監査歩路
側溝
その他
その他
覆工
内装板
路面
天井版
その他
坑門