## 様式１
様式１ 排出水のCOD、全窒素、全燐の負荷量・水質及び排水量に関する調査票（令和６年４月から令和７年３月） | [21 empty] | 【令和６年度実績調査用】
工場・事業場名：
記入担当者： |  | 会社名(工場・事業場名と同一の場合は不要):
|  | 所属: | [9 empty] | 氏名: | [7 empty] | TEL:
|  | 住所: | [9 empty] | メールアドレス: | [7 empty] | FAX:
特定排出水（雨水、間接冷却水等を含まない排出水） | [20 empty] | 通信欄 （補足事項等ありましたら ご記入下さい）
| 月 |  | 実測水量 （ｍ3／日） |  | 水質（mg／L) | [7 empty] | 負荷量（kg／日） | [5 empty] | 稼動 日数（日）
[5 empty] | ＣＯＤ |  | 全窒素 |  |  | 全燐 |  |  | ＣＯＤ |  |  | 全窒素 |  | 全燐
|  |  | Ｑ |  | Ｃ |  | Ｃ |  |  | Ｃ |  |  | Ｌ＝Ｃ×Ｑ÷1000 |  |  | Ｌ＝Ｃ×Ｑ÷1000 |  | Ｌ＝Ｃ×Ｑ÷1000
① | 令和6年4月
② | 令和6年5月
③ | 令和6年6月
④ | 令和6年7月
⑤ | 令和6年8月
⑥ | 令和6年9月
⑦ | 令和6年10月
⑧ | 令和6年11月
⑨ | 令和6年12月
⑩ | 令和7年1月
⑪ | 令和7年2月
⑫ | 令和7年3月
負荷量 最大日 | COD負荷量最大日 の負荷量等
全窒素負荷量 最大日の負荷量等
全燐負荷量 最大日の負荷量等
排水量最大日の負荷量等
総合排出水（雨水、間接冷却水等を含む排出水）
排水量（ｍ3／日）年間平均 | [5 empty] | 実測水質（mg／L）年間平均
|  |  |  | うち希釈水量 |  | ＣＯＤ |  |  | ＢＯＤ |  | 全窒素 |  |  |  | 全燐
[8 empty] | 推定希釈 水質 | [5 empty] | 推定希釈 水質 |  |  | 推定希釈 水質
：記入欄
（水色のセルにご記入下さい）
・本様式は全ての工場、事業場が対象となります。また下水道終末処理場については「様式２」、住宅及び事務所（主たる排出源が浄化槽のもの）、
（農業・漁業・林業）集落排水施設、コミュニティプラントについては「様式３」、畜舎については「様式４」も対象となります。
・封筒の宛名ラベルに記載された工場・事業場についてご記入下さい。記載された工場・事業場が複数ある場合は調査票をコピーしてそれぞれご記入下さい。
・様式１の記入にあたっては「別紙）様式１ 記入要領」をご参照下さい。
なお、実測水量及び水質を月２回以上測定している場合は、実測水量は平均した値を、水質は水量による加重平均水質を求めて負荷量を計算して下さい。
また、工場・事業場内に排水口が複数ある場合は、実測水量及び負荷量は合算した値を、水質は水量による加重平均水質を求めてご記入下さい。

## 様式１記入要領
別紙）様式１ 記入要領
工場・事業場名： |  | 株式会社◯◯ △△工場
記入担当者： |  | 会社名(工場・事業場名と同一の場合は不要):
|  | 所属: | ◯◯部◯◯課 | [8 empty] | 氏名: |  |  | 三重 太郎 | [5 empty] | TEL: |  | 999-999-9999
|  | 住所: | 三重県◯◯市◯◯町１－２－３ | [8 empty] | メールアドレス: |  |  | abc1234@xyz.co.jp | [5 empty] | FAX: |  | 888-888-8888
特定排出水（雨水、間接冷却水等を含まない排出水） | [21 empty] | 通信欄 （補足事項等ありましたら ご記入下さい）
| 月 |  | 実測水量 （ｍ3／日） |  | 水質（mg／L) | [7 empty] | 負荷量（kg／日） | [6 empty] | 稼動 日数（日）
[5 empty] | ＣＯＤ |  | 全窒素 |  |  | 全燐 |  |  | ＣＯＤ |  |  |  | 全窒素 |  | 全燐
|  |  | Ｑ |  | Ｃ |  | Ｃ |  |  | Ｃ |  |  | Ｌ＝Ｃ×Ｑ÷1000 |  |  |  | Ｌ＝Ｃ×Ｑ÷1000 |  | Ｌ＝Ｃ×Ｑ÷1000
① | 令和6年4月 |  | 1234 |  | 10.8 |  | 2.6 |  |  | 0.13 |  |  | 13.3272 |  |  |  | 3.2084 |  | 0.16042 | 25
② | 令和6年5月 |  | 1110.6 |  | 9.72 |  | 2.34 |  |  | 0.117 |  |  | 10.795 |  |  |  | 2.5988 |  | 0.12994 | 26
③ | 令和6年6月 |  | 1055.07 |  | 10.692 |  | 2.574 |  |  | 0.1287 |  |  | 11.2808 |  |  |  | 2.7158 |  | 0.13579 | 24
④ | 令和6年7月 |  | 1297.7361 |  | 10.1574 |  | 2.4453 |  |  | 0.12226 |  |  | 13.1816 |  |  |  | 3.1734 |  | 0.15867 | 29
⑤ | 令和6年8月 |  | 1232.8493 |  | 11.3763 |  | 2.7387 |  |  | 0.13694 |  |  | 14.0252 |  |  |  | 3.3764 |  | 0.16882 | 30
⑥ | 令和6年9月 |  | 1516.4046 |  | 10.2387 |  | 2.4649 |  |  | 0.12324 |  |  | 15.526 |  |  |  | 3.7377 |  | 0.18689 | 23
⑦ | 令和6年10月 |  | 1865.1777 |  | 9.9315 |  | 2.3909 |  |  | 0.11955 |  |  | 18.524 |  |  |  | 4.4595 |  | 0.22297 | 22
⑧ | 令和6年11月 |  | 1771.9188 |  | 9.6336 |  | 2.3192 |  |  | 0.11596 |  |  | 17.0699 |  |  |  | 4.1094 |  | 0.20547 | 21
⑨ | 令和6年12月 |  | 1683.3229 |  | 9.3445 |  | 2.2496 |  |  | 0.11248 |  |  | 15.7299 |  |  |  | 3.7868 |  | 0.18934 | 31
⑩ | 令和7年1月 |  | 1599.1567 |  | 9.0642 |  | 2.1821 |  |  | 0.10911 |  |  | 14.4951 |  |  |  | 3.4896 |  | 0.17448 | 31
⑪ | 令和7年2月 |  | 1439.2411 |  | 10.8771 |  | 2.6185 |  |  | 0.13093 |  |  | 15.6547 |  |  |  | 3.7687 |  | 0.18844 | 28
⑫ | 令和7年3月 |  | 1151.3928 |  | 9.7893 |  | 2.3567 |  |  | 0.11783 |  |  | 11.2714 |  |  |  | 2.7135 |  | 0.13567 | 30
負荷量 最大日 | COD負荷量最大日 の負荷量等 |  | 1100 | [9 empty] | 19.6 |  |  |  | 4.4 |  | 0.15
| 全窒素負荷量 最大日の負荷量等 |  | 1520 | [9 empty] | 11.3 |  |  |  | 4.8 |  | 0.13
| 全燐負荷量 最大日の負荷量等 |  | 1150 | [9 empty] | 15.5 |  |  |  | 3.2 |  | 0.23
排水量最大日の負荷量等 |  |  | 1890 | [9 empty] | 12.3 |  |  |  | 4.6 |  | 0.14
総合排出水（雨水、間接冷却水等を含む排出水）
排水量（ｍ3／日）年間平均 | [5 empty] | 実測水質（mg／L）年間平均
|  |  |  | うち希釈水量 |  | ＣＯＤ |  |  | ＢＯＤ |  | 全窒素 |  |  |  |  | 全燐
[8 empty] | 推定希釈 水質 | [5 empty] | 推定希釈 水質 |  |  |  | 推定希釈 水質
3450 |  |  |  | 1980 |  | 5.6 |  | 0.5 | 4.8 |  | 1.3 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.01
排水量が最大となった日の水量、COD、全窒素、全燐負荷量を記入して下さい。
COD負荷量が最大となった日の水量、COD、
全窒素、全燐負荷量を記入して下さい。
全窒素負荷量が最大となった日の水量、COD、
全窒素、全燐負荷量を記入して下さい。
全燐負荷量が最大となった日の水量、COD、
全窒素、全燐負荷量を記入して下さい。
総合排出水は事業場から公共用水域への排出水で濃度規制の対象、
特定排出水は総合排出水のうち、雨水、間接冷却水等を除いた排出水で
総量規制の対象となっているものです。
・その月の特定排出水の実測水量の日平均値を整数で記入して下さい。
・月２回以上測定している場合は平均した値を記入して下さい。
・排水口が複数ある場合は合算した値を記入して下さい。
・特定排出水のCOD、全窒素含有量、全燐含有量を記入して下さい。
・月２回以上測定している場合は、水量による加重平均水質を求めて記入して下さい（加重平均ができない場合は、算術平均水質を記入して下さい）。
・排水口が複数ある場合は、水量による加重平均水質を求めて記入して下さい（加重平均ができない場合は、算術平均水質を記入して下さい）。
＜加重平均水質の計算式例＞
１回目に（又は排水口１で）測定した水質がC1、水量がQ1、２回目に（又は排水口２で）測定した水質がC2、水量がQ2の場合
加重平均水質＝(C1×Q1＋C2×Q2)／(Q1＋Q2)
・COD、全窒素は小数点以下１位、全燐は小数点以下２位まで記入して下さい（端数処理は四捨五入）。
・差し引き法により負荷量を把握している場合、水質は省略して下さい。
・その月の実測COD、全窒素負荷量の日平均値を小数点以下１位まで、全燐負荷量の日平均値を小数点以下２位まで記入して下さい（端数処理は四捨五入）。
・特定排出水が複数ある場合は、測定日ごとに合計してから月の日平均値を記入して下さい。
・水質が検出限界未満（例：＜1.0）の場合、負荷量は＜を除いた水質（例：1.0）で計算して下さい。
・実測水量及び水質を月２回以上測定している場合は、平均した水量に、水量による加重平均水質を乗じて負荷量を計算して下さい（加重平均ができない場合は、測定ごとに負荷量を求めてから月の日平均値を計算して下さい）。
・排水口が複数ある場合は、排水口ごとに負荷量を計算して、合算した値を記入して下さい。
その月に稼動した日数を整数で記入して下さい。
・総合排出水の排水量、水質の年間平均値を記入して下さい。水質のうちCOD、全窒素は小数点以下１位、全燐は小数点以下２位まで記入して下さい（端数処理は四捨五入）。
・排水口が複数ある場合、水量は合算した値、水質は水量による加重平均水質を求めて記入して下さい。なお、希釈水は雨水、間接冷却水等を示しますので、測定を行っていれば記載して下さい。
管理受託会社が記入される場合等、工場・事業場と記入主体が異なる場合にご記入下さい。
：記入欄
（水色のセルにご記入下さい）
・本様式は全ての工場、事業場が対象となります。また下水道終末処理場については「様式２」、住宅及び事務所（主たる排出源が浄化槽のもの）、
（農業・漁業・林業）集落排水施設、コミュニティプラントについては「様式３」、畜舎については「様式４」も対象となります。
・封筒の宛名ラベルに記載された工場・事業場についてご記入下さい。記載された工場・事業場が複数ある場合は調査票をコピーしてそれぞれご記入下さい。
・様式１の記入にあたっては「別紙）様式１ 記入要領」をご参照下さい。
なお、実測水量及び水質を月２回以上測定している場合は、実測水量は平均した値を、水質は水量による加重平均水質を求めて負荷量を計算して下さい。
また、工場・事業場内に排水口が複数ある場合は、実測水量及び負荷量は合算した値を、水質は水量による加重平均水質を求めてご記入下さい。

## 様式２下水
様式２ 下水道終末処理場用補足調査票 |  |  |  | 【令和６年度実績調査用】
・本様式は下水道終末処理場が、自らの処理水量に関して報告するための補足調査票です。一般の工場、事業場、集合住宅、（農業・漁業・林業）集落 排水施設、コミュニティプラントの場合、本様式の記入は不要です。 ・封筒の宛名ラベルに記載された処理場についてご記入下さい。記載された処理場が複数ある場合は調査票をコピーしてそれぞれご記入下さい。 ・「処理形態区分」欄には、処理区域の合流・分流の状況を「01」～「04」の区分でご記入下さい。 ・「排水量」「負荷量」欄には様式１で記入した排水量・負荷量の年間平均値(下記計算方法）について、発生源別の生活系、産業系、畜産系、その他系 （土地からの流出、下水管への地下水等の漏水、等）の内訳と合計をご記入下さい。なお記入の際は内訳と合計の収支の整合にご注意下さい。 (年間平均値の計算方法） 排水量合計（ｍ３／日）＝｛排水量（４月）×稼働日数（４月）＋・・・＋排水量（３月）×稼働日数（３月）｝÷年稼働日数 負荷量合計（ｍ３／日）＝｛負荷量（４月）×稼働日数（４月）＋・・・＋負荷量（３月）×稼働日数（３月）｝÷年稼働日数
工場・事業場名：
処理 形態区分
特定排出水（雨水、間接冷却水等を含まない排出水）の排水量・負荷量の系別内訳
|  | 合 計 |  | 生活系 | 産業系 | 畜産系 | その他系
排水量(ｍ3／日)
負荷量（㎏／日） | ＣＯＤ
全窒素
全燐
※ＣＯＤ、全窒素は小数第1位まで、全燐は小数第2位まで入力してください。
処理形態区分 |  |  | コード
合流式 |  |  | 01
概ね合流式（５０％以上）、一部分流式 |  |  | 02
概ね分流式（５０％を超える）、一部合流式 |  |  | 03
分流式 |  |  | 04
：記入欄
（水色のセルにご記入下さい）

## 様式３住宅、事務所
様式３ 住宅・事務所用補足調査票（主たる排出源が浄化槽のもの） |  |  | 【令和６年度実績調査用】
・本様式は汚濁負荷の主な排出源が浄化槽の住宅（団地、マンション等）及び事務所、（農業・漁業・林業）集落排水施設、コミュニティプラントに関する 補足調査票です。主な排出源が浄化槽でない場合、本様式の記入は不要です。 ・封筒の宛名ラベルに記載された事業場についてご記入下さい。記載された事業場が複数ある場合は調査票をコピーしてそれぞれご記入下さい。 ・「人数」欄には、設計浄化槽人数(人）をご記入下さい。なお当該事業場に複数の浄化槽がある場合は、浄化槽人数の合計値を記入して下さい。 ・「種類」欄には、浄化槽の種類を「01」～「03」の区分でご記入下さい。なお当該事業場に複数の異なる種類の浄化槽がある場合は、代表的な 浄化槽について記入して下さい。
工場・事業場名：
浄化槽人数と種類
人数(人） | 種類
種類 |  | コード
コミュニティ・プラント |  | 01
（農業・漁業・林業）集落排水施設 |  | 02
その他 |  | 03
：記入欄
（水色のセルにご記入下さい）

## 様式４畜舎
様式４ 畜舎用補足調査票 |  | 【令和６年度実績調査用】
・本様式は畜舎に関する補足調査票です。畜舎がない場合、本様式の記入は不要です。 ・封筒の宛名ラベルに記載された事業場についてご記入下さい。記載された事業場が複数ある場合は調査票をコピーしてそれぞれご記入下さい。 ・「家畜頭数」欄には、飼養されている家畜頭数（頭）をご記入下さい（令和７年３月３１日現在）。
工場・事業場名：
家畜頭数 （頭）
牛
馬
豚
：記入欄
（水色のセルにご記入下さい）

## 参照 (hidden)
(記入例）
|  |  |  | 処理形態区分 |  |  |  |  | コード
|  |  |  | 合流式 |  |  |  |  | 01
|  |  |  | 概ね合流式（５０％以上）、一部分流式 |  |  |  |  | 02
|  |  |  | 概ね分流式（５０％を超える）、一部合流式 |  |  |  |  | 03
|  |  |  | 分流式 |  |  |  |  | 04
処理 形態区分 | 01
特定排出水（雨水、間接冷却水等を含まない排出水）の排水量・負荷量の系別内訳
[6 empty] | 合 計 |  | 生活系 |  | 産業系 | 畜産系 | その他系
排水量(ｍ3／日) | [5 empty] | 19198 |  | 17053 |  | 1145 | 0 | 0
負荷量（㎏／日） |  |  |  |  | ＣＯＤ | 112.4 |  | 102.4 |  | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 全窒素 | 144.6 |  | 134.4 |  | 10.2 | 0 | 0
[5 empty] | 全燐 | 2.24 |  | 2.04 |  | 0.2 | 0 | 0
※ＣＯＤ、全窒素は小数第1位まで、全燐は小数第2位まで入力してください。
(記入例）
家畜頭数 （頭）
牛 |  | 50
馬 |  | 0
豚 |  | 30
(記入例）
|  |  | 種類 |  |  |  | コード
|  |  | コミュニティ・プラント |  |  |  | 01
浄化槽人数と種類 |  |  | （農業・漁業・林業）集落排水施設 |  |  |  | 02
人数(人） |  | 種類 | その他 |  |  |  | 03
850 |  | 02
令和７年3月31日現在で、牛を50頭、
豚を30頭、飼養されている場合
処理区域の合流式・分流式の状況を
選択して記入
特定排出水の負荷量・排水量の年平均値
と系別の内訳を記入
浄化槽の種類を選択して記入